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	Rīga
	
	SIA “PANORAMA TC”

	(izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	08.07.2021
	
	Reģistrācijas numurs 40103705464

	(datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods) 

	
	
	Lielirbes iela 13 - 11, Rīga, LV-1046

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

	ATZINUMS Nr. 22/8-3.10.1/215
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

	1.
	Apsekots:
	bērnu dienas nometnei “My Gym Sporta nometne” 

	
	paredzētās bērnu fitnesa centra “My Gym” telpas.

	
	(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

	2.
	Adrese:
	Lielirbes ielā 17A, Rīgā.

	3.
	Īpašnieks (valdītājs):
	SIA “PANORAMA TC”

	1. 
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	2. 
	Reģistrācijas Nr. 40103705464, Lielirbes iela 13 - 11, Rīga.

	3. 
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)

	4.
	Iesniegtie dokumenti:
	 2021.gada 7.jūlija Aleksandras Kutuzovas

	
	iesniegums Nr.b/n, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona 

	
	pārvaldē reģistrēts 2021.gada 7.jūlijā ar Nr.22/8-1.5.1/1893.

	5.
	Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums:
	ēkas 1.stāva bērnu fitnesa

	
	 centra “My Gym” paredzētas telpas kuras ir nodrošinātas ar automātisko

	
	ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu, automātisko

	
	ugunsgrēka balss izziņošanas sistēmu, iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada

	
	sistēmu un ugunsdzēsības aparātiem.

	6.
	Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:
	nav.

	1. 
	

	7.
	Slēdziens:
	nav iebildumi apsekoto telpu izmantošanai bērnu dienas

	4. 
	nometnes “My Gym Sporta nometne” vajadzībām no 2021.gada 5.jūlija līdz 

	
	2021.gada 9.jūlijam un no 2021.gada 26.jūlija līdz 2021.gada 30.jūlijam.

	8.
	Atzinums izdots saskaņā ar
	Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra 

	
	noteikumu Nr.981 “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 

	
	18.1.apakšpunkta prasībām.

	
	
	(normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums)


	9.
	Atzinumu paredzēts iesniegt
	Valsts izglītības satura centram.

	5. 
	            (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

	Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus. 

	Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes 

	priekšniekam, Jaunpils ielā 13, Rīgā.

	(amatpersonas amats un adrese)

	

	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas vecākais inspektors
	
	
	
	Sergejs Rosuščans

	(amatpersona)
	
	(paraksts)
	
	(v. uzvārds)

	Atzinumu saņēmu: 

	
	(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)

(paraksts)

	20____.
	gada ___. ___________
	


DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR 

LAIKA ZĪMOGU
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