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Rīga
	
	Latvijas karatē asociācija

	(izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

		2021.gada 4.augusta
	
	Reģistrācijas Nr. 40008162599

	(datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods) 

	
	
	Viršu iela7-82, Rīga, LV-1035

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

	[bookmark: _GoBack]ATZINUMS Nr. 22/8-3.10.1/292
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

	1.
	Apsekots:
	bērnu diennakts nometnei “Cīņas un mākslas centrs 

	
	“HAGAKURE” 2021 ”,  paredzētie  guļbūves namiņi “Sniedzes”, Tomes 

	
	pagasts, Ķeguma novads, Ķegums.

	1. 
	(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

	2.
	Adrese:
	 “Sniedzes”, Tomes pagasts, Ķeguma novads, Ķegums, LV-5020

	3.
	Īpašnieks (valdītājs):
	 Eižens Kanskis

	2. 
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	4.
	Iesniegtie dokumenti:
	 Krasovskas Gunas 2021.gada 14.jūlija iesniegums,

	
	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldē reģistrēts

	
	2021.gada 14.jūlijā Nr.22/8-1.5.1/1962.

	5.
	Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums:
	“Cīņas un mākslas centrs 

	
	“HAGAKURE” 2021” paredzētie guļbūves namiņi ir nodrošināti ar 

	
	automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu

	
	un ugunsdzēsības aparātiem.

	6.
	Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:
	

	1. 
	6.1 Nav veikta Objekta elektroinstalācijas kontaktu savienojumu kvalitātes

	
	pārbaude, kā rezultātā nav nodrošināta Latvijas Republikas Ministru kabineta

	
	2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk-

	
	Ugunsdrošības noteikumi) 58. punkta prasību izpilde.

	
	6.2 Objektā nav izveidota ugunsdzēsības ūdensņemšanas vietu izvietojuma

	
	shēma, kā rezultātā nav nodrošināta Ugunsdrošības noteikumu 30. punkta 

	
	izpilde.

	7.
	Slēdziens:
	Novēršot 6.punktā konstatētos pārkāpumus, nav iebildumu

	
	“Sniedzes”, Tomes pagasts, Ķeguma novads, Ķegums, guļbūves namiņu

	
	izmantošanu diennakts nometnes, “Cīņas un mākslas centrs “HAGAKURE” 

	
	2021”  organizēšanai laika periodā 08.08.2021-13.08.2021. 

	8.
	Atzinums izdots saskaņā ar
	Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra 

	
	noteikumu Nr.981 “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 

	
	18.1.apakšpunkta prasībām.

	
	
	(normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums)



	9.
	Atzinumu paredzēts iesniegt
	Valsts izglītības satura centram.

	3. 
	            (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

	Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus. 

	
Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes 

	priekšniekam, Jaunpils ielā 13, Rīgā.

	(amatpersonas amats un adrese)

	


	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors
	
	
	
	Artūrs Šakurovs

	(amatpersona)
	
	(paraksts)
	
	(v. uzvārds)

	Atzinumu saņēmu: atzinums nosūtīts elektroniski uz guna.krasovska@gmail.com

	
	(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)
	
	(paraksts)

	20____.
	gada ___. ___________
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