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	Bauska
	
	Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola

	(izdošanas vieta)
	
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	23.07.2021.
	
	
	Reģ.Nr.90000033176

	(datums)
	
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs) 

	
	
	Uzvaras iela 4, Bauska, 

Bauskas novads, LV-3901

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

	ATZINUMS Nr. 22/11.3-3.11-17
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

	1.
	Apsekots:
	Bauskas Valsts ģimnāzijas sporta laukums un sporta nama 

	
	Mēmele sporta zāle (turpmāk – Objekts).

	1. 
	(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

	2.
	Adrese:
	Uzvaras iela 10, Bauska, Bauskas novads, LV-3901.

	3.
	Īpašnieks (valdītājs):
	Bauskas novada administrācija,

	2. 
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	3. 
	Reģ.Nr.90009116223, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas novads, LV-3901.

	4. 
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)

	4.
	Iesniegtie dokumenti:
	Agra Grandovska 2021.gada 8.jūlija iesniegumi b/n.

	5.
	Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums:
	Objekta telpas ir nodrošinātas 

	5. 
	ar ugunsdzēsības aparātiem un  automātisko ugunsgrēka  atklāšanas un 

	
	trauksmes signalizācijas sistēmu.

	6.
	Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:
	Objekta

	1. 
	 telpās būtiski Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 

	
	“Ugunsdrošības noteikumi” pārkāpumi netika konstatēti.

	7.
	Slēdziens:
	Nav iebildumu apsekotā Objekta telpu izmantošanai bērnu 

	6. 
	dienas nometnes „Florbols Bauskā” organizēšanai no 25.07.2021.-

	7. 
	29.07.2021.

	8.
	Atzinums izdots saskaņā ar
	Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra 

	
	
	(norādīt normatīvo aktu un punktu saskaņā ar kuru izdots atzinums)

	
	noteikumu Nr.981 Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 

	
	8.5.punkta prasībām.

	
	(normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums)

	
	

	9.
	Atzinumu paredzēts iesniegt
	Valsts izglītības satura centrā.

	8. 
	            (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

	

	       Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

       Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai: Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona brigādes komandierim, Jelgava Dobeles ielā 16, LV-3001

	(amatpersonas amats un adrese)

	

	VUGD ZRB Bauskas daļas inspektors
	
	
	
	M.Iders-Bankovs

	(amatpersona)
	
	(paraksts)
	
	(v. uzvārds)

	Atzinumu saņēmu: 

	
	
	(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)
	
	(paraksts)

	20____.
	gada ___. ___________
	


DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR

LAIKA ZĪMOGU

