[image: image1]

[image: image1]
____________________________________________________
Jaunpils iela 13, Rīga, LV-1002; tālr.: 67209650; e-pasts: rrp@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

2

	                                                                                                              Rīgā
	
	SIA  “Inspire production”

	                             (izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	2021.gada 15.jūlijā
	
	reģistrācijas Nr.40203262524

	                                     (datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods) 

	
	
	Lubānas ielā 125A-15, Rīgā, LV-1021

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

	ATZINUMS Nr. 22/8-3.10.1/240 
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

	1.
	Apsekots:
	Atpūtas kompleksa “Turbas” viesu nams “Brakas” ēka 

	1. 
	(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

	2.
	Adrese:
	“Turbas”, Turkalne, Tīnūžu pagastā, Ikšķiles novadā (turpmāk – Objekts).

	3.
	Īpašnieks (valdītājs):
	Z/S “Turbas”, reģistrācijas Nr.47404006745,

	2. 
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	3. 
	“Turbas”, Turkalne, Tīnūžu pagasts, Ikšķiles novads, LV-5015

	4. 
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)

	4.
	Iesniegtie dokumenti:
	SIA “Inspire production” nometņu vadītājas Elinas 

	5. 
	Mazkalnes 2021.gada 9.jūlija iesniegums

	5.
	Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums:
	atpūtas kompleksa ēka, paredzēta

	6. 
	viesību rīkošanai un viesu izmitināšanai, 2 stāvi. Telpas aprīkotas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu.

	6.
	Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:
	

	
	Ugunsdrošību reglamentējošo normatīvo aktu prasību pārkāpumi nav konstatēti.

	7.
	Slēdziens:
	Nav iebildumu Objekta izmantošanai bērnu diennakts nometnes “Teātra 

	7. 
	nometne INSPIRE” organizēšanai laika periodā no 15.08.2021.-20.08.2021.

	8.
	Atzinums izdots saskaņā ar    Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5.punkta prasībām.                                                           

	
	(normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums)

	9.
	Atzinumu paredzēts iesniegt
	Valsts izglītības satura centrā.

	8. 
	            (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

	
Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

	Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, Jaunpils ielā 13, Rīgā LV-1002

	(amatpersonas amats un adrese)

	

	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore
	
	
	
	Kristiāna Ozoliņa

	(amatpersona)
	
	(paraksts)
	
	(v. uzvārds)

	Atzinumu saņēmu: 
nosūtīts uz e-pastu linamun@inbox.lv

	
	(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)
	
	(paraksts)

	20____.
	gada ___. ___________
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