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Edgars Vanags

	                             (izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	2021.gada 29.jūlijā
	
	

	                                     (datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods) 

	
	
	Ozolciema iela 14/1-2, Rīga, LV-1058

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

	ATZINUMS Nr. 22/8-3.10.1/283
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

	1.
	Apsekots:
	Bērnu dienas nometnei “Mistērija skolā” un “Pirmklasnieks” paredzētās telpas Mārupes Valsts ģimnāzijā (turpmāk – nometnes telpas)

	1. 
	(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

	2.
	Adrese:
	Kantora iela 97, Mārupe, LV-2167 

	3.
	Īpašnieks (valdītājs):
	Mārupes novada pašvaldība, Reģ. nr. 90000012827, Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes pagasts, Mārupes novads,      LV-2167

	2. 
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	4.
	Iesniegtie dokumenti:
	Nometņu vadītājas Agnijas Arakas 2021.gada 18.jūlija 

	3. 
	iesniegums. 

	5.
	Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums:
	Nometnes telpas izvietotas 

	4. 
	divstāvu ēkā. Nometnes telpas aprīkotas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu. 

	6.
	Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:
	Normatīvo

	
	Aktu ugunsdrošības prasību pārkāpumi nav konstatēti.

	7.
	Slēdziens:
	Nometnes telpas atbilst ugunsdrošības prasībām. Nav iebildumu 

	5. 
	nometnes telpu izmantošanai Kantora ielā 97, Mārupē bērnu dienas nometnes “Mistērija skolā” un “Pirmklasnieks” organizēšanai laika periodā no 02.08.2021.-06.08.2021. un 09.08.2021.-13.08.2021.

	8.
	Atzinums izdots saskaņā ar    Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5.punkta prasībām.                                                           

	
	(normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums)

	9.
	Atzinumu paredzēts iesniegt
	Valsts izglītības satura centrā.

	6. 
	            (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

		Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

	
Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, Jaunpils ielā 13, Rīgā LV-1002

	(amatpersonas amats un adrese)

	


	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore
	
	
	
	


A.Kubliņa

	(amatpersona)
	
	(paraksts)
	
	(v. uzvārds)

	Atzinumu saņēmu:        nosūtīts uz e-pastu agnija.araka@gmail.com

	
	(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)
	
	(paraksts)

	20____.
	gada ___. ___________
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