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Rīgā

	
	Nodibinājums "Bruņurupucis"

	                             (izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	        2021.gada    21.jūlijā           
	
	Reģistrācijas Nr.40008171784

	                                     (datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods) 

	
	
	Raunas ielā 58 k-5-93, Rīgā, LV-1039

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)


	ATZINUMS Nr.22/8-3.10.1/256
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

	1.
	Apsekots:
	bērnu dienas nometnei “Uzmanību – vikingi!”  paredzētas telpās.

	                               (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

	2.
	Adrese:
	Biešu ielā 6, Rīgā, LV-1004 (turpmāk -  Objekts).

	3.
	Īpašnieks (valdītājs):
	SIA “Bērnu oāze”, Reģistrācijas 

	
	
	Nr.40003486841,  Biešu ielā 6-49, Rīgā, LV-1004.

	1. 
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	4.
	Iesniegtie dokumenti:
	2021.gada 15.jūlija Jāņa Broka iesniegums

	2. 
	Nr. b/n, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta  Rīgas  reģiona pārvaldē

	
	reģistrēts 2021.gada 15.jūlijā ar Nr. 22/8-1.5.1/1971.

	5.
	Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums:
	četrstāvu ķieģeļu ēkas 

	3. 
	pagrabstāvā telpas, kas ir  nodrošinātas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un 

	
	trauksmes signalizācijas sistēmu, tiks izmantotas nometnei.

	6.
	Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:  pārbaudes 

	
	laikā  normatīvo aktu pārkāpumi nav konstatēti.

	7.
	Slēdziens:    Nav iebildumu Objekta telpas izmantot bērnu dienas nometnei 

	
	“Uzmanību – vikingi!”   rīkošanai no 04.08.2021.-23.08.2021.

	8.
	Atzinums izdots saskaņā ar
	Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra 

	
	noteikumu Nr.981 “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība”

	
	8.5.apakšpunkta prasībām.

	
	(normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums)

	9.
	Atzinumu paredzēts iesniegt
	Valsts izglītības satura centram.

	4. 
	            (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

	
Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

	
Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas Reģiona pārvaldes 

	priekšniekam, Jaunpils ielā 13, Rīgā.

	(amatpersonas amats un adrese)

	

	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore
	
	
	
	Evija Parfjonova

	(amatpersona)
	
	(paraksts)
	
	(v. uzvārds)

	Atzinumu saņēmu: 

	
	(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)
	
	(paraksts)

	
	
	


	
2021. gada _____. _________  

	                                     (datums)


DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR 

LAIKA ZĪMOGU

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR 

LAIKA ZĪMOGU


