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	                                                                                                              Rīgā
	
	Ogres Basketbola skola

	                             (izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	2021.gada 26.jūlijā
	
	reģistrācijas Nr. 40900021796 

	                                     (datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods) 

	
	
	Mālkalnes prospekts 32, Ogre, Ogres novads, LV-5001

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

	ATZINUMS Nr. 22/8-3.10.1/261
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

	1.
	Apsekots:
	Bērnu dienas nometnei “Basketbola prieks” paredzētās telpas Ogres Basketbola skolā (turpmāk – nometnes telpas)

	1. 
	(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

	2.
	Adrese:
	Mālkalnes prospekts 32, Ogre, Ogres novads, LV-5001

	3.
	Īpašnieks (valdītājs):
	Ogres Basketbola skola

	2. 
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	4.
	Iesniegtie dokumenti:
	Ogres Basketbola skolas nometņu vadītāja Artūra Bērziņa 

	3. 
	2021.gada 22.jūlija iesniegums. 

	5.
	Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums:
	Nometnes telpas izvietotas divstāvu

	4. 
	ēkā. Nometnes telpas aprīkotas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu.

	6.
	Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:
	

	
	6.1. Nometnes telpās ugunsdzēsības aparātiem nav veikta tehniskā apskate, kā rezultātā pārkāptas Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi) 267.punkta prasības;

	
	6.2. Nometnes telpās ugunsdzēsības aparāti nav viegli pieejami, bet tieši – tie ir aizkrauti, 

	
	kā rezultātā pārkāptas Ugunsdrošības noteikumu 265.punkta prasības.

	7.
	Slēdziens:
	Novēršot Atzinuma 6.punktā norādīto ugunsdrošības prasību 

	5. 
	pārkāpumu, nav iebildumu nometnes telpu Mālkalnes prospektā 32, Ogre, Ogres novads izmantošanai bērnu dienas nometnes “Basketbola prieks” organizēšanai laika periodā no 26.07.2021.-30.07.2021.

	8.
	Atzinums izdots saskaņā ar    Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5.punkta prasībām.                                                           

	
	(normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums)

	9.
	Atzinumu paredzēts iesniegt
	Valsts izglītības satura centrā.

	6. 
	            (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

	
Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

	Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, Jaunpils ielā 13, Rīgā LV-1002

	(amatpersonas amats un adrese)

	

	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore
	
	
	
	A.Kubliņa

	(amatpersona)
	
	(paraksts)
	
	(v. uzvārds)

	Atzinumu saņēmu: 
nosūtīts uz e-pastu arturs_berzins@inbox.lv

	
	(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)
	
	(paraksts)

	20____.
	gada ___. ___________
	


DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR

LAIKA ZĪMOGU

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR

LAIKA ZĪMOGU
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