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	Liepāja
	
	Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde Liepājas sporta spēļu skola

	                             (izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	2021.gada 29.jūlijs                
	
	Reģistrācijas Nr.90000291763

	                                          (datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods) 

	
	
	Brīvības iela 55, Liepāja, LV-3401

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

	ATZINUMS Nr.22/12.1-3.9/53
par atbilstību ugunsdrošības prasībām


	1.
	Apsekots:
	Priekules vidusskolas nometnei paredzētās telpas

	1. 
	(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

	2.
	Adrese:
	Aizputes iela 1, Priekule, Dienvidkurzemes novads

	
	 (turpmāk – objekts).

	3.
	Īpašnieks (valdītājs):
	Dienvidkurzemes novada pašvaldība, Reģistrācijas

	2. 
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	3. 
	Nr.90000058625, Lielā iela 76, Grobiņa, Dienvidkurzemes nov., LV-3430

	4. 
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)

	4.
	Iesniegtie dokumenti:
	Darba aizsardzības un ugunsdrošības speciālista  

	5. 
	Oskara Jēkabsona  2021.gada 19.jūlija iesniegums, kas Valsts ugunsdzēsības 

	
	un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona brigādes Liepājas 1.daļā reģistrēts ar 

	
	Nr.22/12.1-1.1/207 un Priekules vidusskolas ugunsdrošības instrukcija.

	5.
	Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums:
	Priekules vidusskola 

	6. 
	ir aprīkota ar  automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas

	
	sistēmu un iekšējā ūdensvada ugunsdzēsības krāniem. Telpas ir nodrošinātas 

	
	ar pārnēsājamiem  ugunsdzēsības aparātiem.

	
	

	
	Diennakts nometne “BB Priekule 2021”  02.08.-07.08.2021 un 

	
	16.08.-21.08.2021. Dalībnieku skaits – 20.

	
	

	6.
	Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:
	nav.

	1. 
	

	7.
	Slēdziens:
	Objekts atbilst ugunsdrošības prasībām

	7. 
	

	8.
	Atzinums izdots saskaņā ar
	Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra

	
	
	(normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums)

	
	noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība”

	
	8.5.apakšpunkta prasībām;

	9.
	Atzinumu paredzēts iesniegt
	Valsts izglītības satura centrā 

	8. 
	            (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

	
Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

	
Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona brigādes 

	komandierim, Ganību ielā 63/67, Liepājā

	(amatpersonas amats un adrese)

	

	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona brigādes Liepājas 1.daļas inspektore
	
	*
	
	V.Barsukova

	(amatpersona)
	
	(paraksts)
	
	(v. uzvārds)

	Atzinumu saņēmu: 

	
	(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)
	
	(paraksts)

	20____.
	gada ___. ___________
	


*DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
