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	OBJEKTA HIGIĒNISKAIS NOVĒRTĒJUMS

	(Jelgavā)



	16.08.2021.



	1. Objekta nosaukums: Bērnu nometne

	1. Objekta īpašnieks: Biedrība „Sporta klubs „Ikigai””, reģistrācijas Nr. 40008308984, Ļermontova iela 4B-14, Rīga

	1. Objekta adrese: Rehabilitācijas centrs „Tērvete”, Tērvetes pagasts, Dobeles novads, LV- 3730

	1. Novērtēšanu veica: 16.08.2021. higiēnas ārste Jeļena Patrina

	1. Novērtēšanā piedalījās: RC “Tērvete” pārstāve Daiga Možeiko

	1. Konstatēts: Biedrība „Sporta klubs „Ikigai”” plāno organizēt diennakts bērnu nometni Rehabilitācijas centrā „Tērvete”. Nometnes norises laiks no 23.08.2021. līdz 28.08.2021. Dalībnieku vecums no 5 līdz 16 gadiem. Bērnu un jauniešu nometnes vadītājas Samorokovas Darjas apliecības Nr. 116-01213, derīga līdz 28.05.2026.
6.1. Vispārīgās ziņas par objektu/ objekta raksturojums
   Objekta higiēniskais novērtējums veikts sakarā ar saņemto iesniegumu, lai novērtētu Rehabilitācijas centra „Tērvete” telpu un teritorijas gatavību nometņu uzņemšanai. Dalībniekiem ir nodrošinātas nepieciešamās telpu grupas nometņu programmu īstenošanai. Guļvietas iekārtos ēkas 3.stāvā. Gultas piederumus (matračus, gultas veļu) nodrošinās RC “Tērvete”. Tualetes telpas un istabas aprīkotas ar izlietnēm roku mazgāšanai. Tualetes un dušu telpas pietiekošā daudzumā un darba kārtībā. Telpu uzkopšanas inventārs ir marķēts un izvietots atsevišķā telpā. Telpu uzkopšanu veiks RC apkopējas. Ēdināšanas pakalpojumus organizēs Rehabilitācijas centra ēdnīcā. Ir organizēta sadzīves atkritumu savākšana, uzglabāšana un izvešana. Mazgāšanas un dezinfekcijas līdzekļi ir nepieciešamā daudzumā. Medicīniskos pakalpojumus nodrošinās nometņu vadītāji.
6.2. Iekštelpu virsmu apdare
   Telpu apdarei un aprīkojumam izmantoti telpu funkcijai atbilstoši materiāli: grīdas ir stabilas, nav slidenas. Tualetes telpās sienu un grīdu apdarei ir izmantoti materiāli, kas paredzēti mitrai uzkopšanai un dezinfekcijai.
6.3. Apgaismojums
    Dabīgais un mākslīgais. Vizuāli apgaismojums ir pietiekošs.
6.4. Siltumapgāde 
   Centralizēta.
6.5. Gaisa apmaiņa 
   Visās telpās ir nodrošināta dabiskā vēdināšana caur logiem un durvīm. Tualetes telpās un dušas telpās ir nosūces ventilācija caur ventilācijas kanāliem.
6.6. Ūdens apgāde
   No artēziskā urbuma. Dzeramā ūdens kvalitāte novērtēta pēc pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta diagnostikas centra „BIOR” 31.05.2021. testēšanas pārskata Nr.PV-2021-P-257621.01 un tā atbilst noteikumu prasībām.
6.7. Kanalizācijas sistēma
   Autonoma, bioloģiskās attīrīšanas iekārtas.
6.8. Teritorijas labiekārtošana
   Teritorija ir sakopta, apgaismota, labiekārtota un dalībniekiem droša. Ir nodrošināta sadzīves atkritumu savākšana un uzglabāšana slēgtos konteineros, kuri atrodas vismaz 20 metru attālumā no ēku logiem.
6.9. Vides pieejamība Ir nodrošināta.
6.10. Riska faktoru novērtēšana un cita informācija - 

	7. SLĒDZIENS
    Novērtēšanai uzrādītās telpas un teritorija atbilst higiēnas prasībām un ir piemērotas diennakts nometnes darbībai Rehabilitācijas centrā „Tērvete”, Tērvetes pag., Dobeles novadā.

	1. Rekomendējamie pasākumi: Nometni organizēt stingri ievērojot tiesību aktu prasības atbilstoši epidemioloģiskās situācijas attīstībai valstī.
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