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	Liepāja
	
	Biedrība „Aktīva=Skaista”

	                             (izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	2021.gada 1.jūlijs                   
	
	Reģistrācijas Nr.40008287038

	                                          (datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods) 

	
	
	Ganību iela 133-25, Liepāja 

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

	ATZINUMS Nr.22/12.1-3.9/32
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

	1.
	Apsekots:
	Liepājas 6.vidusskolas aktu zāle, mājturības kabinets

	1. 
	(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

	2.
	Adrese:
	Ganību iela 106, Liepāja

	3.
	Īpašnieks (valdītājs):
	Liepājas pilsētas pašvaldība,

	2. 
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	3. 
	Reģistrācijas Nr.90000063185, Rožu iela 6, Liepāja;

	4. 
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)

	4.
	Iesniegtie dokumenti:
	nometnes vadītājas Kristas Siliņas 2021.gada  

	5. 
	17.jūnija iesniegums, kas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta 

	6. 
	Kurzemes reģiona brigādes Liepājas 1.daļā reģistrēts ar Nr.22/12.1-1.1/167

	7. 
	un nometnes „Aktīva&Radoši” ugunsdrošības instrukcija;

	5.
	Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums:
	Liepājas 6.vidusskolas telpas

	8. 
	 ir aprīkotas ar automātisko ugunsgrēka  atklāšanas un trauksmes 

	
	signalizācijas sistēmu un balss ugunsgrēka izziņošanas sistēmu. Ēka ir 

	
	nodrošināta ar pārnēsājamiem ugunsdzēsības aparātiem.

	
	

	
	Nometne „Aktīvi&Radoši” 02.08 -17.08.2021;

	
	Maksimālais dalībnieku skaits – 40; Nometnes veids – dienas nometne;

	
	

	6.
	Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:
	nav

	1. 
	

	7.
	Slēdziens:
	Telpas atbilst ugunsdrošības prasībām

	9. 
	

	8.
	Atzinums izdots saskaņā ar
	Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra

	
	
	(normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums)

	
	noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība”

	
	8.5.apakšpunkta prasībām;

	9.
	Atzinumu paredzēts iesniegt
	Valsts izglītības satura centrā

	10. 
	            (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

	
Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

	
Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona brigādes 

	komandierim, Ganību ielā 63/67, Liepājā

	(amatpersonas amats un adrese)

	

	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona brigādes Liepājas 1.daļas inspektore
	
	*
	
	A.Finka

	(amatpersona)
	
	(paraksts)
	
	(v. uzvārds)

	Atzinumu saņēmu: 

	
	(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)
	
	(paraksts)

	20____.
	gada ___. ___________
	


*DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
