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	Ventspils
	
	Biedrība „Marijas māja”

	(izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	         2021.gada 9.jūlijs         
	
	Reģistrācijas Nr.40008057277

	                                     (datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods) 

	
	
	Lapu iela 17-3, Rīga, LV-1002

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

	ATZINUMS Nr.22/12.5-3.9/19
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

	1.
	Apsekots:
	bērnu diennakts nometnei “Jūras Vārna Zviedrijā” 

	
	paredzētās telpas kempingā “Liepene” (turpmāk - telpas).

	1. 
	(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

	2.
	Adrese:
	“Liepene”, Liepene, Tārgales pag., Ventspils nov., LV-3601.

	3.
	Īpašnieks (valdītājs):
	SIA „Kempings Liepene” 

	2. 
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	3. 
	Reģistrācijas Nr.41203025012, Tārgales pag., Ventspils nov., LV-3601.

	4. 
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)

	4.
	Iesniegtie dokumenti:
	nometnes vadītājas Karīnas Elceres

	
	2021.gada 1.jūlija iesniegums.

	5.
	Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums:                                                                                                      
	vienstāvu administratīvās

	5. 
	ēkas gulēšanai ierīkotās telpas aprīkotas ar autonomiem ugunsgrēka  

	
	detektoriem un ēka nodrošināta ar ugunsdzēsības aparātiem.

	6.             
	Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi :

	
	6.1. Publisks objekts kurš atbilstoši lietošanas veidam nav paredzēts cilvēku izmitināšanai nav nodrošināts ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un  trauksmes signalizācijas sistēmu, kā rezultātā nav nodrošināta Ministru       kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 “Ugunsdrošības  noteikumi” 340.1.apakšpunkta prasība.


	7.
	Slēdziens:
	nav iebildumu telpu izmantošanai diennakts nometnes 

	6. 
	“Jūras Vārna Zviedrijā” vajadzībām no 2021.gada 12.jūlija līdz 2021.gada 

	
	24.jūlijam.

	8.
	Atzinums izdots saskaņā ar  Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra 

	
	noteikumu Nr.981 “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 

	
	8.5.apakšpunkta prasībām.

	
	
	(normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums)

	9.
	Atzinumu paredzēts iesniegt
	Valsts izglītības satura centrā.

	7. 
	            (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)


	Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.
Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona brigādes 

	komandierim Ganību ielā 63/67, Liepājā, LV-3401.

	(amatpersonas amats un adrese)

	

	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona brigādes Ventspils daļas inspektore
	
	*
	
	D.Arbidāne

	(amatpersona)
	
	(paraksts)
	
	(v. uzvārds)

	Atzinumu saņēmu: nosūtīts elektroniski uz e-pastu jurasvarna@gmail.com

	
	(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)
	
	(paraksts)

	2021.
	gada 9.jūlijā
	


*DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR 

LAIKA ZĪMOGU
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