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	VIDZEMES REĢIONA BRIGĀDE
Tērbatas iela 9, Valmiera, LV-4201; tālr.: 64233468; e-pasts: vidzeme@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv



	Madona
	
	Biedrība “Sporta klubs Maratons”

	(izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	28.06.2022.
	
	Reģistrācijas Nr.40008205968

	(datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personās kods)

	
	
	Burtnieku iela 8, Rīga, LV-1006

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)



ATZINUMS Nr. 22/10-3.9/185
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

	1.
	Apsekots: diennakts nometnei “Aktīvā pietura MADONĀ” paredzētās telpas 

	
	SIA “Sila terases”.

	
	(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

	2.
	Adrese: “Atmatas”, Lazdonas pagasts, Madonas novads.

	
	

	3.
	Īpašnieks (valdītājs): SIA “Sila Terases”, 

	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	
	reģistrācijas Nr.40203322931, Daugavas iela 3, Madona, Madonas novads, LV-4801.

	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)

	4.
	Iesniegtie dokumenti: 2022.gada 09.jūnija Lauras Lapiņas iesniegums, Valsts

	
	ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona brigādē reģistrēts 2022.gada

	
	09.jūnijā ar Nr.22/10-1.6/423.

	
	

	5.
	Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: SIA “Sila Terases” ēka ar kopējo platību 

	
	210 m2 – seši dzīvokļi. Katrs dzīvoklis nodrošināts ar autonomajiem ugunsgrēka 

	
	detektoriem, kuri reaģē uz dūmiem.

	
	

	6.
	Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: nav konstatēti.

	
	

	7.
	Slēdziens: nometnei “Aktīvā pietura MADONĀ” paredzētā ēka – SIA “Sila Terases” 

	
	atbilst ugunsdrošības prasībām un to var izmantot diennakts nometnes organizēšanai 

	
	no 12.06.2022 līdz 17.06.2022, ievērojot Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa 

	
	noteikumu Nr. 238 ”Ugunsdrošības noteikumi” prasības.

	
	

	8.
	Atzinums izdots saskaņā ar: Atzinums izdots saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 

	
	1.septembra noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 

	
	8.5.apakšpunkta prasībām.

	
	(normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums)

	9.
	Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centram.

	
	(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)


Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona brigādes komandierim, Tērbatas ielā 9, Valmierā, LV-4201.

	(amatpersonas amats un adrese)



	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas
dienesta Vidzemes reģiona brigādes
Ugunsdrošības uzraudzības un civilās
  aizsardzības nodaļas vecākā inspektore
	
	
	
	S.Bauže

	(amatpersonas amats)
	
	(paraksts)
	
	(v. uzvārds)



Atzinumu saņēmu:
	
	
	

	(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)
	
	(paraksts)



20____. gada ___. ___________


















DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU
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