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	Rīga
	
	Rīgas 51.vidusskola

	(izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	26.05.2022.
	
	Reģistrācijas Nr.90000013606

	(datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personās kods)

	
	
	Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga,
LV-1010

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)



ATZINUMS Nr. 22/8-3.10/117
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

	1.
	Apsekots: Rīgas 51. vidusskolas bērnu dienas nometnei “Pūcīte” paredzētās telpas (1. stāva telpas, ēdnīca, sporta un aktu zāle).

	
	(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

	2.
	Adrese: Maskavas ielā 262, Rīgā, LV-1063.

	
	

	3.
	Īpašnieks (valdītājs): Rīgas domes Īpašuma departaments.

	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	
	Reģistrācijas Nr.90000038741, Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā LV-1050.

	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)

	4.
	Iesniegtie dokumenti: Ļubovas Žižinas 2022.gada 14.maija iesniegums.

	
	

	5.
	Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Rīgas 51.vidusskolas 1. stāva telpās, ēdnīca, sporta un aktu zāle, kura ir izvietota automātiska ugunsgrēku atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma.

	
	

	6.
	Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: nav konstatēti.

	
	

	7.
	Slēdziens: Rīgas 51. vidusskolas bērnu dienas nometnei “Pūcīte” paredzētās telpās atbilst ugunsdrošības prasībām.

	
	

	8.
	Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5.apakšpukta prasībām.

	
	(normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums)

	9.
	Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centram.

	
	(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)


Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, 

	Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002.

	(amatpersonas amats un adrese)



	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors
	
	
	
	Sergejs Radioņenko

	(amatpersonas amats)
	
	(paraksts)
	
	(v. uzvārds)



Atzinumu saņēmu:
	
	
	

	(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)
	
	(paraksts)



20____. gada ___. ___________
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