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	Rīga
	
	Biedrība “Leonīda Vasiļjeva Karatē skola”

	(izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	26.05.2022.
	
	Reģistrācijas Nr.40008025873

	(datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personās kods)

	
	
	Pļavnieku ielā 1-63, Rīgā, LV-1021

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)



ATZINUMS Nr. 22/8-3.10/116
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

	1.
	Apsekots: Rīgas 72. vidusskolas bērnu dienas nometnei “Karatekas 2022” paredzētās telpas (Lielais baseins, maza sporta zāle, stadions, ēdnīca).

	
	(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

	2.
	Adrese: Ikšķiles ielā 6, Rīgā, LV-1057.

	
	

	3.
	Īpašnieks (valdītājs): Rīgas domes Īpašuma departaments.

	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	
	Reģistrācijas Nr.90000038741, Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā LV-1050.

	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)

	4.
	Iesniegtie dokumenti: Žannas Vasiļjevas 2022.gada 20.maija iesniegums.	

	
	

	5.
	Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Rīgas 72.vidusskolas, maza sporta zāle, 

	
	peldbaseina telpās un ēdnīcas telpās, kuras ir aprīkotas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un 

	
	trauksmes signalizācijas sistēmu.

	
	

	6.
	Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: nav konstatēti.

	
	

	7.
	Slēdziens: Rīgas 72. vidusskolas bērnu dienas nometnei “Karatekas 2022” paredzētās telpas 

	
	atbilst ugunsdrošības prasībām.

	
	

	8.
	Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 

	
	„Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5.apakšpukta prasībām.

	
	(normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums)

	9.
	Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centram.

	
	(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)


Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, 

	Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002.

	(amatpersonas amats un adrese)



	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektorsValsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes 
	
	
	
	[bookmark: _GoBack]Sergejs Radioņenko

	(amatpersonas amats)
	
	(paraksts)
	
	(v. uzvārds)



Atzinumu saņēmu:
	
	
	

	(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)
	
	(paraksts)



20____. gada ___. ___________
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