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	Rīga
	
	RD IKSD BJC “Laimīte”

	(izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	30.05.2022.
	
	Reģ. Nr. 90000013606

	(datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personās kods)

	
	
	Kr. Valdemāra ielā 5, Rīga, LV-1010

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)



ATZINUMS Nr. 22/8-3.10/132
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

	1.
	Apsekots: bērnu diennakts nometnei “Vasara Vecāķos” paredzētās telpas.

	
	(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

	2.
	Adrese: Vecāķu prospekts 80, 82, 82a, 86, Rīga, LV-1030.

	
	

	3.
	Īpašnieks (valdītājs): Rīgas valstspilsētas pašvaldība,

	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	
	Reģ. Nr. 90011524360, Rātslaukums 1, Rīga. 

	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)

	4.
	Iesniegtie dokumenti: Gintas Zagorskas 2022.gada 5.maija iesniegums b/n, Valsts 

	
	ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldē reģistrēts 2022.gada 5.maijā ar 

	
	Nr.22/8-1.5.1/849.

	
	

	5.
	Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: bērnu diennakts nometnei “Vasara Vecāķos” 

	
	paredzētās telpas ir nodrošinātas ar  automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes 

	
	signalizācijas sistēmu un ugunsdzēsības aparātiem.

	
	

	6.
	Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: : normatīvo prasību pārkāpumi

	
	nav konstatēti.

	
	

	7.
	Slēdziens: bērnu diennakts nometnei “Vasara Vecāķos” paredzētās telpas atbilst ugunsdrošības 

	
	noteikumu prasībām.

	
	

	8.
	Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981

	
	“Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 18.1.apakšpunkta prasībām.

	
	(normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums)

	9.
	Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centram.

	
	(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)


Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, 

	Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002.

	(amatpersonas amats un adrese)



	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore
	
	
	
	V.Asarovska

	(amatpersonas amats)
	
	(paraksts)
	
	(v. uzvārds)



Atzinumu saņēmu:
	Atzinums nosūtīts uz e-pastu: bjclaimite@riga.lv
	
	

	(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)
	
	(paraksts)



20____. gada ___. ___________
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