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	ZEMGALES REĢIONA BRIGĀDE
Dobeles iela 16, Jelgava, LV-3001; tālr.: 63037551; e – pasts: zemgale@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv



	Tukums
	
	Bērnu jaunatnes basketbola skola Rīga

	(izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	16.05.2022.
	
	Reģ. Nr. 3371902398

	(datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personās kods)

	
	
	Krišjāņa Barona iela 107, Rīga Lv-1012

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)



ATZINUMS Nr. 22/11-3.7/27
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

	1.
	Apsekots: RTU bāze „Ronīši”

	
	(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

	2.
	Adrese: Ronīši, Klapkalnciems, Engures pagasts, LV-3113

	
	

	3.
	Īpašnieks (valdītājs): Rīgas Tehniskā universitāte reģ. nr. 90000068977,

	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	
	Kaļķu iela 1, Rīga LV_1050

	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)

	4.
	Iesniegtie dokumenti: Nometnes vadītāja Una Geite, apliecības Nr.RP 000107	

	
	2022.gada 5.aprīļa iesniegums (izsūtīts no nometnes.gov.lv)

	
	

	5.
	Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: U2 ugunsnoturības pakāpe, ēka aprīkota 

	
	ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu, telpas 

	
	nokomplektētas ar ugunsdzēsības aparātiem.

	
	

	6.
	Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: netika konstatēti.

	
	

	7.
	Slēdziens: Rtu atpūtas bāze „Ronīši” atbilst ugunsdrošības prasībām un var tikt 

	
	izmantota diennakts nometnes organizēšanai.

	
	

	8.
	Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu

	
	Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5.apakšpunkta prasībām.

	
	(normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums)

	9.
	Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centram.

	
	(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)


Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona brigādes komandierim, 

	Dobeles ielā16, Jelgavā, LV-3001

	(amatpersonas amats un adrese)



	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas 
dienesta Zemgales reģiona brigādes 
Ugunsdrošības uzraudzības un civilās 
aizsardzības nodaļas inspektors 
leitnants Jānis Noviks
	
	
	
	Jānis Noviks

	(amatpersonas amats)
	
	(paraksts)
	
	(v. uzvārds)



Atzinumu saņēmu:
	
	
	

	(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)
	
	(paraksts)



2022. gada 12. maijs


DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU
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