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	VIDZEMES REĢIONA BRIGĀDE
Tērbatas iela 9, Valmiera, LV-4201; tālr.: 64233468; e-pasts: vidzeme@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv



	Valmiera
	
	SIA “ACRC”

	(izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	27.05.2022.
	
	Reģistrācijas Nr.44103110767

	(datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personās kods)

	
	
	Burtnieku iela 1A, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Valmieras novads, LV-4219

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)



ATZINUMS Nr. 22/10-3.9/53
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

	1.
	Apsekots: Kemings “Baiļi”

	
	(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

	2.
	Adrese: “Baiļi” Kauguru pagasts, Valmieras novads, LV-4220

	
	

	3.
	Īpašnieks (valdītājs): SIA "S.T.F. VALMIERA" Reģistrācijas nr. 44103000679  

	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	
	“Baiļi” Kauguru pagasts, Valmieras novads, LV-4220

	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)

	4.
	Iesniegtie dokumenti: Roberts Ceriņš  (apliecības Nr. 100-00018) iesniegums.

	
	

	5.
	Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Kempinga mājas koka ēkas, kurās 

	uzstādīti autonomie dūmu detektori un ugunsdzēsības aparāti. Nomas māja koka/mūra

	kurā izvietoti autonomie dūmu detektori un ugunsdzēsības aparāti. Kafejnīcas telpā

	izvietoti autonomie dūmu detektori, ugunsdzēsības aparāti .Vigvamā izvietoti  

	ugunsdzēsības aparāti.  Evakuācijas ceļi brīvi un izejas viegli atveramas no iekšpuses.

	
	

	6.
	Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: netika konstatēti

	
	

	7.
	Slēdziens: kempings “Baiļi” atbilsts ugunsdrošības prasībām un var izmantot

	diennakts atvērtai nometnei telpās un ārpus telpām, dalībnieku maksimālais skaits 20. 

	Bērni ar īpašām vajadzībām- nav informācijas.

	
	

	8.
	Atzinums izdots saskaņā ar: Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada

	1.septembra noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība”

	8.punkta 8.5.apakšpunkta prasībām.

	
	(normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums)

	9.
	Atzinumu paredzēts iesniegt: Valmieras novada pašvaldībai

	
	(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)


Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona brigādes komandierim, Tērbatas ielā 9, Valmierā, LV-4201.

	(amatpersonas amats un adrese)



	Ugunsdrošības uzraudzības un Civilās aizsardzības nodaļas inspektore
	
	
	
	I.Ozola-Bondare

	(amatpersonas amats)
	
	(paraksts)
	
	(v. uzvārds)



Atzinumu saņēmu:
	Nosūtīts nometņu vadītājam uz 
[bookmark: _GoBack]e-pastu:cerins.roberts@gmail.com 
	     
	

	(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)
	
	(paraksts)



20____. gada ___. ___________


DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU
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