	
	Pielikums
Veselības inspekcijas
09.06.2022
atzinumam
Nr.2.4.5.-8/454


[image: ]
[image: ]
Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012, tālrunis: 67081600, e-pasts: vi@vi.gov.lv, www.vi.gov.lv

2

	OBJEKTA HIGIĒNISKAIS NOVĒRTĒJUMS

	Rīga



	09.06.2022.

	
	

	1. Objekta nosaukums: Bērnu diennakts nometne “Vecumnieku Sporta skolas nometne- Vieglatlētikā 2022”

	1. Objekta īpašnieks: Baldones novada dome reģ. Nr. 90000031245; Nomnieks Vecumnieku Sporta skola, reģ. Nr. 9000009116223

	2. Objekta adrese: Iecavas iela 2, Baldone

	3. Novērtēšanu veica: 28.12.2021. higiēnas ārste Nataļja Vorobjova    

	4. Novērtēšanā piedalījās: Baldones sporta kompleksa vadītājs Edgars Brigmanis

	6. Konstatēts:    
6.1. Vispārīgās ziņas par objektu/ objekta raksturojums
Bērnu diennakts nometne “Vecumnieku Sporta skolas nometne- Vieglatlētikā 2022”  organizēta  Iecavas ielā 2, Baldonē, Baldones sporta kompleksa (turpmāk- Komplekss) telpās no 15.06.2022. līdz 22.06.2022. Nometnes veids- sporta, radošā un atpūtas bērnu diennakts nometne. Maksimālais dalībnieku skaits– līdz 20, vecumā no 10 līdz 15 gadiem. Nometnes vajadzībām tiks izmantotas Kompleksa telpas: vieglatlētikas zāle, četras ģērbtuves ar dušas telpu un tualeti,  treneru telpa.. Katrām dalībniekam tiek nodrošināta sava guļamvieta. Ar matračiem, segām, spilveniem un gultasveļu nodrošināti pietekošā daudzumā. Telpu higiēniskais stāvoklis ir apmierinošs. Tualetes telpās personīgās higiēnas ievērošanas apstākļi ir nodrošināti. Sanitārās ierīces darbojas. Bērnu un darbinieku personīgās higiēnas ievērošanai ir visas nepieciešamās līdzekļi. Nometnes vadītāja Gunita Pačkajeva, bērnu nometņu vadītāja apliecības Nr. 104-00011, tālrunis 25640644.
6.2. Iekštelpu virsmu apdare
 Iekšējo telpu apdarei izmantoti sertificēti, telpu funkcijai atbilstoši, cilvēku veselībai nekaitīgie materiāli. 
6.3. Apgaismojums
Telpu apgaismojums- dabiskais un mākslīgais.  
6.4. Siltumapgāde 
Ēkas apkure- pieslēgums novada centralizētajiem tīkliem.   
6.5. Gaisa apmaiņa 
Ēkas ventilācija- dabiskā,  mākslīga pieplūdes nosūces ventilācijas sistēma, ka arī mehāniska nosūces tualetes telpās.
6.6. Ūdens apgāde  
Ēkas ūdens apgāde- pieslēgums novada centralizētajiem tīkliem.   
6.7. Kanalizācijas sistēma
Ēkas kanalizācijas sistēma- pieslēgums novada centralizētajiem tīkliem.   
6.8. Teritorijas labiekārtošana
   Teritorija ir labiekārtota.
6.9. Vides pieejamība
   Nav paredzēta.
6.10.Riska faktoru novērtēšana un cita informācija  
   Nav.

	7. SLĒDZIENS 
   Objekts „ Bērnu diennakts nometne “Vecumnieku Sporta skolas nometne- Vieglatlētikā 2022”” Iecavas ielā 2, Baldonē atbilst higiēnas prasībām

	1. Rekomendējamie pasākumi: 
- Objekta darbības laikā ievērot 28.09.2021. Ministru kabineta noteikumu Nr. 662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” prasības;
- Objekta darbības laikā ievērot ar Veselības ministriju 07.04.2022. saskaņotās „Vadlīnijas piesardzības pasākumiem bērnu nometņu organizētājiem” un regulāri sekot līdzi vadlīniju papildinājumiem un/vai atjauninājumiem. Vadlīnijas ir publicētas VI mājas lapā: https://www.vi.gov.lv/lv/jaunums/vadlinijas-piesardzibas-pasakumiem-bernu-nometnu-organizetajiem.
· -  Ievērot Ministru kabineta 01.09.2009. noteikumus Nr. 981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība”, kā arī nodrošināt pretepidēmiskā režīma ievērošanu un bērnu veselībai drošu vidi.

	

Sabiedrības veselības departamenta 
Higiēnas novērtēšanas nodaļas higiēnas ārste
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