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	VIDZEMES REĢIONA BRIGĀDE
Tērbatas iela 9, Valmiera, LV-4201; tālr.: 64233468; e-pasts: vidzeme@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv



	Alūksne
	
	Salaspils sporta skola

	(izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	24.05.2022.
	
	Reģistrācijas Nr. 90001262831

	(datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personās kods)

	
	
	Līvzemes iela 22, Salaspils, LV-2169

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)



ATZINUMS Nr. 22/10-3.9/45
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

	1.
	Apsekots: Salaspils sporta skolas audzēkņu diennakts nometnei „Vieglā Atlētika”

	
	paredzētās telpas: Alūksnes sākumskolas ēdnīca (turpmāk – Ēdnīca), E.Glika Valsts 

	
	ģimnāzijas sporta halle (turpmāk – Halle) un E.Glika Valsts ģimnāzijas internāts 

	
	(turpmāk – Internāts).

	
	(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

	2.
	Adrese: Lielā ezera iela 26, Glika iela 10 un Glika iela 13, Alūksne, Alūksnes novads,

	
	LV-4301.

	
	

	3.
	Īpašnieks (valdītājs): Alūksnes novada pašvaldība

	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	
	reģistrācijas Nr. 90000018622, Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301.

	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)

	4.
	Iesniegtie dokumenti: nometnes vadītāja Aigara Fetera elektronisks iesniegums

	
	(apliecības Nr. 085-00013).

	
	

	5.
	Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: 

	
	Ēdnīcas telpas aprīkotas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes

	
	signalizācijas sistēmu, nodrošinātas ar ugunsdzēsības aparātiem un ugunsdzēsības 

	
	pārklāju.

	
	Halles telpas nodrošinātas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes 

	
	signalizācijas sistēmu un nodrošinātas ar ugunsdzēsības aparātiem.

	
	Internāta telpas aprīkotas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes 

	
	signalizācijas sistēmu, balss izziņošanas sistēmu un nodrošinātas ar ugunsdzēsības

	
	aparātiem. Internāta telpu evakuācijas ceļi ir brīvi un evakuācijas izejas durvis viegli

	
	atveramas no telpu iekšpuses, kā arī katra stāva koplietošanas telpās un telpās, kur 

	
	paredzēta nakšņošana, izvietoti evakuācijas plāni.

	
	

	6.
	Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: nav konstatēti.

	
	

	7.
	Slēdziens: Nometnei „Vieglā Atlētika” paredzētās telpas: Halle (Glika ielā 10, 

	
	Alūksnē), Internāts (Glika ielā 13, Alūksnē) un Ēdnīca (Lielā Ezera ielā 26, Alūksnē), 

	
	atbilst ugunsdrošības prasībām un tās var izmantot bērnu nometnes organizēšanai no

	
	04.06.2022 līdz 10.06.2022, ievērojot Latvijas Republikas Ministru kabineta

	
	2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr. 238 „Ugunsdrošības noteikumi” prasības.

	
	

	8.
	Atzinums izdots saskaņā ar: Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada

	
	1.septembra noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība”

	
	8.5.apakšpunkta prasībām.

	
	(normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums)

	9.
	Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centram.

	
	(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)


Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona brigādes komandierim, Tērbatas ielā 9, Valmierā, LV-4201.

	(amatpersonas amats un adrese)



	Valsts ugunsdzēsības un glābšana dienesta Vidzemes reģiona brigādes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore
	
	
	
	I.Palkavniece

	(amatpersonas amats)
	
	(paraksts)
	
	(v. uzvārds)



Atzinumu saņēmu:
	Atzinums 2022.gada 24.maijā nosūtīts nometnes vadītājam uz 
e-pastu: aigars.feteris@gmail.com
	
	

	(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)
	
	(paraksts)



20____. gada ___. ___________
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DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU
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