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prasibam.

Tnormativais akts un punkts saskana ar Kuru izdots atzinums). §

9 Atzinumu paredzéts iesniegt: Daugavpils pilsétas pasvaldiba.

{{estades vai ImsHtGcyas nosaukums, Kur paredzats iesniegt atzinumu)

Valsts ugunsdzésibas un glabsanas dienests

B TATGALES REGIONA BRIGADE
Rigas iela 1/3, Daugavpils, LV-5401; talr.: 65455850; e-pasts: latgale@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.v

| Atzinums iesnieg$anai derigs sesus meénesus.

Atzinumu var apstridét viena ménesa laika no ta speka stasanas
dienas augstakstavosai amatpersonai:

Daugavpili Daugavpils pilsétas pasvaldiba S i 4 s P
Valsts ugunsdzésibas un glabsanas dienesta Latgales regiona brigades

(uridiskas personas nosaukums vai fiziskas personas

(izdosanas vieta)
vards, uzvards)

komandierim, Rigas iela 1/3, Daugavpili, LV-5401.

(amatpersonas amats un adrese)

26.05.2022. Reg.Nr.90000077325
(datums) Guridiskas personas registTacijas nUMmurs vai HZiskas G
i personas kods) i = &
Krigjana Valdemara iela 1, Valsts ugunsdzésibas un 9
Daugavpils, glabsanas dienesta Latgales 5
LV-5401 !l regiona brigades
(Guridiskas vai fiziskas personas adrese) 2 Ugunsdrosibas uzraudzibas
{ un civilas aizsardzibas nodalas
inspektore K.Zin¢enko
(paraksts) . uzvards)

(amatpersonas amats)

ATZINUMS Nr. 22/9-3.6/45

par atbilstibu ugunsdrosibas prasibam

Atzinumu sanému:

1 Apsekots: Bérnu nometnes telpas, Daugavpils Saskanas pamatskola.

Guridiskas personas parstavja amats, vards, UZVards val (Ziskas personas vards, (paraksts)
uzvards; vai atzime par nosutisanu)

(apsekoto buvju, ku vai telpu nosaukums)
2 Adrese: Parades iela 7, Daugavpils.

3 Ipasnieks (valditajs): Daugavpils pilsétas pasvaldiba,
. Red.Nr.90000077325

Quridiskas personas nosaukums vai fiziskas personas vards, uzvards)

Krijana Valdemara iela 1, I_nggavpils, LV-5401.
(uridiskas personas registracijas nUMUIs vai fiziskas personas Kods; adrese) G DOKUMENTS

4 Iesniegtie dokumenti: nometnes vaditajas Veras Kukjanes 2022.gada
10.maija

iesniegums.

5 Apsekoto bivju, éku vai telpu raksturojums: Daugavpils Saskanas

i amatskolas
1.stava klases, aktu zale, sporta zale. Telpu kopéja platiba

1411,95m?.
6 Parbaudes laika konstatétie ugunsdrosibas prasibu parkapumi: nav.

7 Slédziens: Bérnu nometnes telpas, kuras atrodas Daugavpils

. Saskanas pamatskola,
ar kopéjo platibu 141 1,95m? atbilst ugunsdrosibas prasibam.

8 Atzinums izsniegts saskana ar: Ministru kabineta 2009.gada

. 1.septembra noteikumu i
Nr.981 “Bérnu nometnes organizéSanas
8.punkta 5.apakSpunkta





