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	Rīga
	
	Biedrība “Vikando”

	(izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	24.05.2022.
	
	Reģ. nr. 40008305704

	(datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personās kods)

	
	
	Atpūtas iela 7-8, Carnikava, Ādažu novads, LV-2163

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)



ATZINUMS Nr. 22/8-3.10/109
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

	1.
	Apsekots: Bērnu diennakts nometnei “Aizmirstie dārgumi” paredzētās telpas Ādažu sākumskolā

	
	(turpmāk – nometnes telpas).

	
	(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

	2.
	Adrese: Attekas iela 16, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164.

	
	

	3.
	Īpašnieks (valdītājs): Ādažu novada pašvaldība, reģ. nr. 90000048472, Gaujas iela 33A, Ādaži,

	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	
	Ādažu novads, LV-2164.

	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)

	4.
	Iesniegtie dokumenti: Arnitas Kampānes iesniegums Nr. b/n (reģistrēts 11.05.2022).

	
	

	5.
	Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Nometnes telpas izvietotas vienstāva ēkā.

	
	Nometnes telpas aprīkotas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas

	
	sistēmu.

	
	

	6.
	Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: Normatīvo aktu ugunsdrošības

	
	prasību pārkāpumi nav konstatēti. 

	
	

	7.
	Slēdziens: Nometnes telpas atbilst ugunsdrošības prasībām. Nav iebildumu nometnes telpu

	
	izmantošanai Attekas ielā 16, Ādažos, Ādažu novadā bērnu diennakts nometnes “Aizmirstie

	
	dārgumi” organizēšanai no 11.07.2022.-15.07.2022. un 18.07.2022.-22.07.2022.

	
	

	8.
	Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981

	
	„Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5.punkta prasībām.

	
	(normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums)

	9.
	Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centrā.

	
	(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)


Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, 

	Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002.

	(amatpersonas amats un adrese)



	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore
	
	
	
	A.Kubliņa

	(amatpersonas amats)
	
	(paraksts)
	
	(v. uzvārds)



Atzinumu saņēmu:
	nosūtīts uz e-pastu: arnita.kampane@gmail.com
	
	

	(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)
	
	(paraksts)



20____. gada ___. ___________
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