

2

	[image: pilnkrasu_header_veidlapa_36_v2]

	VIDZEMES REĢIONA BRIGĀDE
Tērbatas iela 9, Valmiera, LV-4201; tālr.: 64233468; e-pasts: vidzeme@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv



	Gulbene
	
	Sveķu pamatskola

	(izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	26.05.2022.
	
	Reģistrācijas Nr. 90011546461

	(datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personās kods)

	
	
	„Aduliena”, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4420

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)



ATZINUMS Nr. 22/10-3.9/49
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

	1.
	Apsekots: Sveķu pamatskola un internāts.

	
	(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

	2.
	Adrese: „Aduliena”, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4420.

	
	

	3.
	Īpašnieks (valdītājs): Gulbenes novada pašvaldība

	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	
	reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401.

	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)

	4.
	Iesniegtie dokumenti: Nometnes vadītājas Zaigas Kozlovskas (apliecības nr. 015-

	
	00017) iesniegums Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona

	
	brigādē reģistrēts 2022. gada 16. maijā ar Nr. 22/10-1.10/272.

	
	

	5.
	Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: U2 ugunsnoturības pakāpe, Sveķu 

	
	pamatskolas un internāta telpas ir nodrošinātas ar ugunsdzēsības aparātiem un 

	
	 aprīkotas ar automātisko ugunsgrēka  atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu,

	
	evakuācijas ceļi atbilst normatīvo aktu ugunsdrošības prasībām.

	
	

	6.
	Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: nav konstatēti.

	
	

	7.
	Slēdziens: Sveķu pamatskola un internāts, atbilst ugunsdrošības noteikumu prasībām

	
	un var izmantot nometnes ”TuTePatās” no 09.06.2022 līdz 12.06.2022 organizēšanai.

	
	

	8.
	Atzinums izdots saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 01.septembrī noteikumu 

	
	Nr. 981 „ Bērnu nometņu organizēšana un darbības kārtība” 8.5.apakšpunktu.

	
	(normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums)

	9.
	Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centram.

	
	(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)


Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona brigādes komandierim, Tērbatas ielā 9, Valmierā, LV-4201.

	(amatpersonas amats un adrese)



	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona brigādes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore
	
	
	
	                   D.Ilva

	(amatpersonas amats)
	
	(paraksts)
	
	(v. uzvārds)



Atzinumu saņēmu:
	
	
	

	(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)
	
	(paraksts)



2022. gada ___. ___________
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DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU
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