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	VIDZEMES REĢIONA BRIGĀDE
Tērbatas iela 9, Valmiera, LV-4201; tālr.: 64233468; e-pasts: vidzeme@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv



	Alūksne
	
	Bērnu un jauniešu basketbola skola "Rīga"

	(izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	16.06.2022.
	
	Reģistrācijas nr. 40900008660

	(datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personās kods)

	
	
	Krišjāņa Barona iela 107, Rīga, LV-1012

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)



ATZINUMS Nr. 22/10-3.9/152
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

	1.
	Apsekots: Strenču pamatskolas sporta zāle, otrā stāva klases (krievu valodas, angļu 

	
	valodas, latviešu valodas un logopēda kabineti), ēdnīca, vestibili, kopmītnes.

	
	(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

	2.
	Adrese: Rīgas iela 13, Strenči, Valmieras novads, LV – 4730.

	
	

	3.
	Īpašnieks (valdītājs): Valmieras novada pašvaldība,

	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	
	reģistrācijas nr. 90000043403, Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201.

	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)

	4.
	Iesniegtie dokumenti: nometnes vadītāja Kārļa Bruno elektronisks iesniegums 

	
	(apliecības Nr. SP 000564). 

	
	

	5.
	Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Trīsstāvu ēka, kura aprīkota ar

	
	automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu, un nodrošināta 

	
	ar ugunsdzēsības aparātiem. Evakuācijas ceļi brīvi un izejas durvis viegli atveramas no

	
	telpu iekšpuses. Koplietošanas telpās izvietoti evakuācijas plāni.

	
	

	6.
	Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: netika konstatēti.

	
	

	7.
	Slēdziens: Nometnei „Kārlis Bruno 1” paredzētās telpas: Strenču pamatskolas sporta

	
	zāle, otrā stāva klases (krievu valodas, angļu valodas, latviešu valodas un logopēda

	
	kabineti), ēdnīca, vestibili un kopmītnes Rīgas ielā 13, Strenčos, Valmieras novadā,

	
	LV-4730, atbilst ugunsdrošības prasībām un var izmantot bērnu nometnes 

	
	organizēšanai 26.06.2022. līdz 14.06.2022., ievērojot Latvijas Republikas Ministru 

	
	kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr. 238 „Ugunsdrošības noteikumi” prasības.

	
	

	8.
	Atzinums izdots saskaņā ar: Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada

	
	1.septembra noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība”

	
	8.5.apakšpunkta prasībām.

	
	(normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums)

	9.
	Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centram.

	
	(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)


Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona brigādes komandierim, Tērbatas ielā 9, Valmierā, LV-4201.

	(amatpersonas amats un adrese)



	Valsts ugunsdzēsības un glābšana dienesta Vidzemes reģiona brigādes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore
	
	
	
	I.Palkavniece

	(amatpersonas amats)
	
	(paraksts)
	
	(v. uzvārds)



Atzinumu saņēmu:
	Atzinums 2022.gada.16.jūnijā nosūtīts nometnes vadītājam uz 
e-pastu: bruno1986@inbox.lv
	
	

	(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)
	
	(paraksts)



20____. gada ___. ___________

























DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU
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