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	Rīga
	
	Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centrs

	(izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	03.06.2022.
	
	Reģistrācijas Nr. 90009226256

	(datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personās kods)

	
	
	Zemgales iela 4, Jūrmala, LV-2008

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)



ATZINUMS Nr. 22/8-3.10/149
par atbilstību ugunsdrošības prasībām
	1.
	Apsekots: bērnu nometnei “Pa sauleszaķa pēdām” paredzētās telpas.

	
	(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

	2.
	Adrese: Skautu iela 2, k-2, Jūrmala, LV-2008.

	
	

	3.
	Īpašnieks (valdītājs): Latvijas Republikas Veselības ministrija,

	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	
	Reģistrācijas Nr. 90001474921, Brīvības iela 72 k-1, Rīga, LV-1011.

	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)

	4.
	Iesniegtie dokumenti: Iesniegtie dokumenti:	 2022.gada 27.maija iesniegums 

	
	Nr.b/n, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldē reģistrēts

	
	2022.gada 27.maijā ar Nr.22/8-1.5.1/1124.

	
	

	5.
	Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: nometnes “Pa sauleszaķa pēdām” dienas 

	
	nometnei paredzētās telpas, kas ir nodrošinātas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un

	
	trauksmes signalizācijas sistēmu.

	
	

	6.
	Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: nav konstatēti.

	
	

	7.
	Slēdziens: nav iebildumi apsekoto 1.stāva telpu izmantošanai bērnu dienas nometnes 

	
	“Pa sauleszaķa pēdām” vajadzībām no 2022.gada 27. jūnija līdz 2022.gada 

	
	8.jūlijam.

	
	

	8.
	Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu

	
	Nr.981 “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 18.1.apakšpunkta prasībām.

	
	(normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums)

	9.
	Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centram.

	
	(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)


Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.
Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, 

	Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002.

	(amatpersonas amats un adrese)



	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore
	
	
	
	Ilvija Prūse

	(amatpersonas amats)
	
	(paraksts)
	
	(v. uzvārds)



Atzinumu saņēmu:
	Atzinums nosūtīts uz e-pastu karina.stalmane@edu.jurmala.lv
	
	

	(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)
	
	(paraksts)



20____. gada ___. ___________


DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU
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