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	VIDZEMES REĢIONA BRIGĀDE
Tērbatas iela 9, Valmiera, LV-4201; tālr.: 64233468; e-pasts: vidzeme@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv



	Cēsis
	
	SIA “BALTIC CAMP”

	(izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	15.07.2022.
	
	Reģistrācijas numurs 40003704388

	(datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personās kods)

	
	
	Lielirbes iela 32, Rīga, LV- 1001

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)



ATZINUMS Nr. 22/10-3.9/231
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

	1.
	Apsekots: atpūtas kompleksa “Burtakas”, Kubla pirts māja, Lielpirts māja, BB pirts māja, piestātnes mājiņas 

	
	(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

	2.
	Adrese: “Burtakas”, Straupes pagasts, Cēsu novads, LV- 4152

	
	

	3.
	Īpašnieks (valdītājs): SIA “Burtakas”, reģistrācijas numurs 44103059772, “Burtakas”, 

	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	
	Straupes pagasts, Cēsu novads, LV- 4152

	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)

	4.
	Iesniegtie dokumenti: nometnes vadītājas Titovas Ksenijas iesniegums par bērnu nometnes organizēšanu, nometņu vadītājas  apliecības Nr. 116-01065.

	
	

	5.
	Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: brīvi stāvošas 2 stāvu koka Kubula pirts māja, Lielpirts māja, BB pirts māja, un  1 stāvu piestātnes  mājiņas, U3 ugunsnoturības pakāpe, telpas aprīkotas ar autonomiem ugunsgrēka detektoriem, kas reaģē uz dūmiem un telpas nodrošinātas ar ugunsdzēsības aparātiem.

	
	

	6.
	Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: Pārbaudes laikā 
ugunsdrošības prasību pārkāpumi netika konstatēti.

	
	

	7.
	[bookmark: _GoBack]Slēdziens: atpūtas kompleksa “Burtakas” Kubla pirts māja, Lielpirts māja, BB pirts māja, piestātnes mājiņas atbilst ugunsdrošības prasībām, tās var izmantot  bērnu diennakts nometnes organizēšanai, nepārsniedzot 10 izmitināšanas vietas katrā ēkā, kā arī ievērojot Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016.gada19.aprīļa noteikumi Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi” prasības.

	
	

	8.
	Atzinums izdots saskaņā ar:  Latvijas Republikas Ministru kabineta  2009. gada 1. septembra noteikumiem Nr. 981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5. apakšpunkta prasībām.

	
	(normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums)

	9.
	Atzinumu paredzēts iesniegt: VISC nometņu reģistram

	
	(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)


Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona brigādes komandierim, Tērbatas ielā 9, Valmierā, LV-4201.

	(amatpersonas amats un adrese)



	VUGD Vidzemes reģiona brigādes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore
	
	
	
	Ž. Deičmane

	(amatpersonas amats)
	
	(paraksts)
	
	(v. uzvārds)



Atzinumu saņēmu:
	
	
	

	(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)
	
	(paraksts)



20____. gada ___. ___________































DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU
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