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	KURZEMES REĢIONA BRIGĀDE
Ganību ielā 63/67, Liepāja, LV-3401; tālr.:63404475; e-pasts: kurzeme@vugd.gov.lv, www.vugd.gov.lv



	Liepāja
	
	Biedrība Aktīva=Skaista

	(izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	14.06.2022.
	
	Reģistrācijas Nr.40008287038

	(datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personās kods)

	
	
	Ganību iela 133-25, Liepāja

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)



ATZINUMS Nr. 22/12-3.8/86
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

	1.
	Apsekots: Zentas Mauriņas Grobiņas vidusskolas 2.stāva mācību klases, aktu zāle,

	
	[bookmark: _GoBack]sporta zāle, sanitārās telpas (labierīcības telpas, dušas) un ēdināšanas bloks.

	
	(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

	2.
	Adrese: Kapsēdes pamatskola, Kapsēde, Medzes pagasts, Dienvidkurzemes novads.

	
	

	3.
	Īpašnieks (valdītājs): Dienvidkurzemes novada pašvaldība,

	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	
	reģistrācijas Nr.90000058625, Lielā iela 76, Grobiņa, Dienvidkurzemes novads.

	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)

	4.
	Iesniegtie dokumenti: nometnes vadītājas Kristas Siliņas 2022.gada 1.jūnija

	
	iesniegums, kas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona

	
	brigādē (turpmāk – VUGD KRB)  reģistrēts ar Nr.22/12-1.11/358.

	
	

	5.
	Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Zentas Mauriņas Grobiņas vidusskolai ir

	
	3.stāvi. Nometnei paredzētās telpas: 2.stāva klases, aktu zāle, sporta zāle, ēdināšanas 

	
	bloks un sanitārās telpas, aprīkotas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un 

	
	trauksmes signalizācijas sistēmu un iekšējās ugunsdzēsības ūdensvada sistēmu. Ēka ir

	
	nodrošināta ar pārnēsājamiem ugunsdzēsības aparātiem, evakuācijas izejām un

	
	evakuācijas plāniem. Ēdināšanas bloks ir nodrošināts ar ugunsdzēsības pārklāju.

	
	Nometne “Aktīva=Skaista” 04.07-09.07.2022.

	
	Maksimālais dalībnieku skaits – 40.

	
	Nometnes veids – diennakts nometne.

	6.
	Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: nav konstatēti.

	
	

	7.
	Slēdziens: atbilst ugunsdrošības prasībām.

	
	

	8.
	Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu

	
	Nr.981 “Bērnu nometņu organizēšanas un darba kārtība” 8.5.apakšpunkta prasībām.

	
	(normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums)

	9.
	Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centrā.

	
	(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)


Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
	VUGD KRB komandierim, Ganību ielā 63/67, Liepājā, LV-3401.

	(amatpersonas amats un adrese)



	VUGD KRB Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore
	
	*
	
	V.Barsukova

	(amatpersonas amats)
	
	(paraksts)
	
	(v. uzvārds)



Atzinumu saņēmu:
	Nosūtīts elektroniski 14.06.2022 uz e-pastu: kristasilina@inbox.lv
	
	

	(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)
	
	(paraksts)



20____. gada ___. ___________


DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
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