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	KURZEMES REĢIONA BRIGĀDE
Ganību iela 63/67, Liepāja, LV-3401; tālr.:63404475; e-pasts: kurzeme@vugd.gov.lv, www.vugd.gov.lv



	Kuldīga
	
	Latvijas Bērnu atbalsta fonds

	(izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	20.06.2022.
	
	Reģistrācijas Nr. 40008020151

	(datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personās kods)

	
	
	Brīvības gatve 401, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, LV-1024

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)



ATZINUMS Nr. 22/12-3.8/99
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

	1.
	Apsekots: Viduskurzemes pamatskolas – attīstības centra kopmītnes un skolas ēkas Nr.104, Nr.106, Nr.107, Nr.109, Nr.111, Nr.112, Nr.113, Nr.206 telpas, ēdamzāle.

	
	(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

	2.
	Adrese: “Saules Stari”, Pelči, Pelču pagasts, Kuldīgas novads, LV – 3322 (turpmāk – Objekts).

	
	

	3.
	Īpašnieks (valdītājs): Kuldīgas novada pašvaldība,

	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	
	reģistrācijas Nr.90000035590, Baznīcas iela 1, Kuldīga , Kuldīgas novads, LV-3301.

	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)

	4.
	Iesniegtie dokumenti: Biedrība “Latvijas Bērnu atbalsta fonds” Zaigas Kozlovskas iesniegums, kas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona brigādē reģistrēts 2022. gada 24.maijā ar Nr. 22/12-1.11/331.

	
	

	5.
	[bookmark: _GoBack]Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Objekta 4 stāvu ķieģeļu mūra ēka, telpas ir nodrošinātas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu. Objekts ir nodrošināts ar ugunsdzēsības aparātiem un evakuācijas izejām.

	
	

	6.
	Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: nav konstatēti.

	
	

	7.
	Slēdziens: nav iebildumu apsekoto telpu izmantošanai bērnu diennakts nometnes “kur tu – tur es” nometnes vajadzībām no 2022. gada 5. jūlija līdz 2022. gada 9.jūlijam.

	
	

	8.
	Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministra kabineta 2009.gada 1. septembra noteikumu Nr.981 “Bērnu nometņu organizēšanas un darba kārtība” 8.5. apakšpunkta prasībām.

	
	(normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums)

	9.
	Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centrā.

	
	(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)


Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona brigādes komandierim, Ganību ielā 63/67, Liepājā, LV-3401.

	(amatpersonas amats un adrese)



	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona brigādes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore
	
	*
	
	I.Kirfa

	(amatpersonas amats)
	
	(paraksts)
	
	(v. uzvārds)



Atzinumu saņēmu:
	
	
	

	(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)
	
	(paraksts)



20____. gada ___. ___________


DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU
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