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	ZEMGALES REĢIONA BRIGĀDE
Dobeles iela 16, Jelgava, LV-3001; tālr.: 63037551; e – pasts: zemgale@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv



	Aizkraukle
	
	Volejbola klubs Pērkons/Rīga

	(izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	25.05.2022.
	
	Reģ. Nr. 40008279280

	(datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personās kods)

	
	
	Malienas iela 15 - 13, Rīga, LV-1079

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)



ATZINUMS Nr. 22/11-3.7/55
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

	1.
	Apsekots: Daudzeses pamatskola un Daudzeses sporta zāle

	
	(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

	2.
	Adrese: “Skola”, Daudzese, Aizkraukles novads, LV-5111

	
	

	3.
	Īpašnieks (valdītājs): Aizkraukles novada pašvaldība, Reģ.Nr.90000074812,

	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	
	Lāčplēša iela 1a, Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV-5101

	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)

	4.
	Iesniegtie dokumenti: Nometnes vadītājas Guntas Aizporietes 2022.gada

	
	25.maija iesniegums b/n par nometni „Pērkona Vasara 2022”

	
	

	5.
	Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Daudzeses pamatskola -

	
	3 stāvu ēka ar kopējo platību 1866,9 m2, U2 ugunsnoturības pakāpes ēka. 

	
	Telpas nodrošinātas ar ugunsdzēsības aparātiem, veikti ēku elektroinstalācijas

	
	izolācijas pretestības mērījumi.  Telpas, kuras tiks paredzētas nometnei, aprīkotas ar 

	
	automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu.

	
	Daudzeses sporta zāle – 2. stāvu metāla (karkasa) nesošās konstrukcijas,

	
	sienas – sendvičpaneļu. Pirmā stāva platība 768 m2, 2.stāva – 120 m2. No

	
	2. stāva izbūvētas ārējas evakuācijas kāpnes. Telpas nodrošinātas ar

	
	ugunsdzēsības aparātiem, veikti ēku elektroinstalācijas izolācijas 

	
	pretestības mērījumi. Sporta zālē pilnā apjomā nodrošināta ar automātisko 

	
	ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu.

	
	

	6.
	Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: ugunsdrošību

	
	reglamentējošo normatīvo aktu prasību pārkāpumi netika konstatēti.

	
	

	7.
	Slēdziens: Daudzeses pamatskola un Daudzeses sporta zāle “Skola”, Daudzesē,

	
	Aizkraukles novadā atbilst ugunsdrošības prasībām un tās var izmantot paredzētajam 

	
	mērķim.

	
	

	8.
	Atzinums izdots saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu

	
	Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5.punkta prasībām.

	
	(normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums)

	9.
	Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centram

	
	(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)


Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona brigādes komandierim, Dobeles ielā 16, Jelgavā, LV-3001.

	(amatpersonas amats un adrese)



	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona brigādes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors
	
	
	
	Māris Ignatjevs

	(amatpersonas amats)
	
	(paraksts)
	
	(v. uzvārds)



Atzinumu saņēmu:
	nosūtīts uz e-pastu gunta.aizporiete@gmail.com 25.05.2022
	
	

	(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)
	
	(paraksts)



20____. gada ___. ___________


DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU
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