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	ZEMGALES REĢIONA BRIGĀDE
Dobeles iela 16, Jelgava, LV-3001; tālr.: 63037551; e – pasts: zemgale@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv



	Aizkraukle
	
	Kultūras biedrība "Alternatīvā Realitāte"

	(izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	01.06.2022.
	
	Reģ. Nr. 40008214937

	(datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personās kods)

	
	
	Daugavmalas 34-27, Saulkalne, Salaspils novads, LV-2117

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)



ATZINUMSNr.22/11-3.7/67
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

	1.
	Apsekots:Atpūtas kompleksa “Rančo Randevu” viesu nams “Glory”

	
	(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

	2.
	Adrese:Riekstukalni- somu pirts, Kokneses pagasts, Aizkraukles novads, LV-5113

	
	

	3.
	Īpašnieks (valdītājs):SIA “Rancho Randevu”, Reģ.Nr. 40203218210,

	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	
	"Riekstukalni-somu pirts", Kokneses pagasts, Aizkraukles novads, LV-5113

	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)

	4.
	Iesniegtie dokumenti:Nometnes vadītājas Irinas Kurpnieces 2022.gada 25. maija

	
	iesniegums b/n par nometni „Zelta Pūķa Ordenis 2022”

	
	

	5.
	Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums:Viesu nams “Glory”, trīs stāvu (ēkas

	
	kopējā platība 439m2) koka guļbūve, U3 ugunsnoturības pakāpes ēka. Ēka nodrošināta

	
	ar ugunsdzēsības aparātiem,veikti ēku elektroinstalācijas pretestības mērījumi.Ēkā

	
	ierīkota automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma.

	[bookmark: _GoBack]
	

	6.
	Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:Ugunsdrošību

	
	reglamentējošo normatīvo aktu prasību pārkāpumi netika konstatēti.

	
	

	7.
	Slēdziens:Atpūtas kompleksa “Rančo Randevu” viesu nams “Glory”, Riekstukalni-

	
	somu pirts, Kokneses pagasts, Aizkraukles novadā atbilst ugunsdrošības prasībām un

	
	tās var izmantot paredzētajam mērķim.

	
	

	8.
	Atzinums izdots saskaņā ar:Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu

	
	Nr.981”Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5. punkta prasībām.

	
	(normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums)

	9.
	Atzinumu paredzēts iesniegt:Valsts izglītības satura centram

	
	(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)


Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona brigādes komandierim, Dobeles ielā 16, Jelgavā, LV-3001.

	(amatpersonas amats un adrese)



	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona brigādes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors
	
	
	
	M.Ignatjevs

	(amatpersonas amats)
	
	(paraksts)
	
	(v. uzvārds)



Atzinumu saņēmu:
	01.06.2022. nosūtīts elektroniski parakstīts dokuments uz e-pastu altreality@inbox.lv
	
	

	(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)
	
	(paraksts)



20____. gada ___. ___________


DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU
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