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	Rīga
	
	Sporta un Izglītības Robotikas Asociācija

	(izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	03.06.2022.
	
	Reģistrācijas Nr. 50008237791

	(datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personās kods)

	
	
	Dzelzavas iela 74, Rīga, LV-1082

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)



ATZINUMS Nr. 22/8-3.10/150
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

	1.
	Apsekots: Telpas paredzētās bērnu diennakts nometnei “ROBOcamp 2022” Jūrmalas 

	
	Vaivaru pamatskolā

	
	(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

	2.
	Adrese: Skautu iela 2, Jūrmala, LV-2012

	
	

	3.
	Īpašnieks (valdītājs): Latvijas Republikas Veselības ministrija

	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	
	Reģ. Nr. 90001474921, Brīvības iela 72 k-1,Rīga, LV-1011.

	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)

	4.
	Iesniegtie dokumenti: 2022.gada 27.maija iesniegums Nr.b/n. Valsts ugunsdzēsības

	
	un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldē reģistrēts 2022.gada 27.maijā

	
	iesniegums Nr.22/8-1.5.1/1110.

	
	

	5.
	Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: nometnes “ROBOcamp 2022” diennakts nometnei 

	
	paredzētās telpas, kas ir nodrošinātas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes 

	
	signalizācijas sistēmu.

	
	

	6.
	Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: Normatīvo aktu prasību

	
	pārkāpumi nav konstatēti.

	
	

	7.
	Slēdziens: nav iebildumi apsekoto telpu izmantošanai bērnu dienas nometnes 

	
	“ROBOcamp 2022” vajadzībām no 2022.gada 26. jūnija līdz 2022.gada 27.jūlijam.

	
	

	8.
	Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981

	
	,,Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5.apakšpunkta prasībām.

	
	(normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums)

	9.
	Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centram.

	
	(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)


Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, Jaunpils ielā 13,

	Rīgā, LV-1002.

	(amatpersonas amats un adrese)



	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore
	
	
	
	Ilvija Prūse

	(amatpersonas amats)
	
	(paraksts)
	
	(v. uzvārds)



Atzinumu saņēmu:
	Atzinums nosūtīts uz e-pastu betatrade1@gmail.com
	
	

	(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)
	
	(paraksts)
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