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	ZEMGALES REĢIONA BRIGĀDE
Dobeles iela 16, Jelgava, LV-3001; tālr.: 63037551; e – pasts: zemgale@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv



	Aizkraukle
	
	SIA „Gravity”

	(izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	16.06.2022.
	
	Reģ.Nr. 40103997422

	(datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personās kods)

	
	
	Garozes iela 32-10, Rīga, LV-1004

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)



ATZINUMS Nr. 22/11-3.7/102
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

	1.
	Apsekots: viesu māja „Iecavnieki”

	
	(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

	2.
	Adrese: „Iecavnieki”, Sērenes pagasts, Aizkraukles novads

	
	

	3.
	Īpašnieks (valdītājs): SIA „Iecav-Rūķi”, Reģ.Nr. 48701009663

	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	
	„Iecavnieki”, Sērenes pagasts, Aizkraukles novads, LV-5111

	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)

	4.
	Iesniegtie dokumenti: nometņu vadītājas Smonas Sandras 2022.gada 31.maija 

	
	Iesniegums b/n par nometni „Annas Lauku skola”

	
	

	5.
	Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Viesu nams, kas izvietots divstāvu koka 

	
	mājā ar divslīpu metāla jumtu, vietējā apkure. Telpās ierīkoti autonomie ugunsgrēka

	
	detektori. Telpās izvietoti evakuācijas plāni, ugunsdzēsības aparāti, ēkā veikti

	
	elektroinstalācijas izolācijas pretestības mērījumi.

	
	

	6.
	Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: ugunsdrošību 

	
	reglamentējošo normatīvo aktu prasību pārkāpumi netika konstatēti

	
	

	7.
	Slēdziens: Viesu māja „Iecavnieki”, „Iecavnieki”, Sērenes pagastā, Aizkraukles  

	
	novadā atbilst ugunsdrošības prasībām un tās var izmantot paredzētajam mērķim.

	
	

	8.
	Atzinums izdots saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981”Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5. punkta prasībām.

	
	(normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums)

	9.
	Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centram

	
	(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)


Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona brigādes komandierim, Dobeles ielā 16, Jelgavā, LV-3001.

	(amatpersonas amats un adrese)



	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona brigādes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors
	
	
	
	M.Ignatjevs

	(amatpersonas amats)
	
	(paraksts)
	
	(v. uzvārds)



Atzinumu saņēmu:
	[bookmark: _GoBack]16.06.2022. nosūtīts elektroniski parakstīts dokuments uz e-pastu sandra@gravity.lv
	
	

	(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)
	
	(paraksts)



20____. gada ___. ___________


DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU
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