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	Rīga
	
	Biedrība “Futbola attīstības aģentūra”

	(izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	30.05.2022.
	
	Reģistrācijas Nr.40008158076

	(datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personās kods)

	
	
	Rudens iela 2-16, Rīga, LV-1082

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)



ATZINUMS Nr. 22/8-3.10/125
[bookmark: _GoBack]par atbilstību ugunsdrošības prasībām

	1. 1.
	1. Apsekots:
	1. bērnu dienas nometnei “Florbola skolas “Masters” sporta 

	1. 
	nometne”, paredzētās Elektrum Olimpiskā centra - sporta manēžas, 

	1. 
	peldbaseina, peldbaseina ģērbtuves, ēdnīcas, otrā stāva konferenču un klientu 

	1. 
	apkalpošanas centra telpas, Grostonas ielā 6b, Rīgā (turpmāk - Telpas).

	1. 
	1. (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

	1. 2.
	1. Adrese:
	Grostonas iela 6b, Rīga, Latvija, LV-1013.

	1. 3.
	1. Īpašnieks (valdītājs):
	“Elektrum Olimpiskā centra”, reģistrācijas 

	2. 
	1. (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	3. 
	1. Nr.40003558463, Rīga, Grostonas iela 6b, LV-1013.

	4. 
	1. (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)

	1. 4.
	1. Iesniegtie dokumenti:
	1.  Andra Pīlupa 2022.gada 27.maija iesniegums,

	1. 
	1. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldē

	1. 
	1. reģistrēts 2022.gada 27.maijā Nr.22/8-1.5.1/1120.

	1. 5.
	Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums:
	telpas, kas ir nodrošinātas

	1. 
	ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu,

	1. 
	automātisko ugunsgrēka balss izziņošanas sistēmu, neautomātiskās dūmu un 

	1. 
	karstuma izvades sistēmas dūmu lūkām un ugunsdzēsības aparātiem.

	1. 6.
	Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:
	normatīvo

	1. 
	aktu prasību pārkāpumi nav konstatēti.

	1. 7.
	1. Slēdziens:
	1. nav iebildumu apsekoto telpu izmantošanai bērnu dienas

	1. 
	1. nometnes “Florbola skolas “Masters” sporta nometne”, vajadzībām no 

	1. 
	1. 15.08.2022 - 18.08.2022. Ekspluatācijas laikā jāievēro Latvijas Republikas 

	1. 
	1. Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 Ugunsdrošības 

	1. 
	1. noteikumi” prasības.

	1. 8.
	1. Atzinums izdots saskaņā ar
	Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra 

	1. 
	noteikumu Nr.981 “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 

	1. 
	18.1.apakšpunkta prasībām.

	
	1. 
	1. (normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums)



	1. 9.
	1. Atzinumu paredzēts iesniegt
	1. Valsts izglītības satura centram.

	5. 
	1.             (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

	Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus. 

	
Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes 

	priekšniekam, Jaunpils ielā 13, Rīgā.

	(amatpersonas amats un adrese)

	


	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore
	
	
	
	Agnese Viņķe

	(amatpersona)
	
	(paraksts)
	
	(v. uzvārds)

	Atzinumu saņēmu: 

	
	(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)
	
	(paraksts)

	20____.
	gada ___. ___________
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