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	Rīga
	
	Biedrība “Senču mantojums”

	(izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	20.06.2022.
	
	Reģistrācijas Nr.40008038134

	(datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personās kods)

	
	
	Zahārija Stopija iela 15 - 13, Upeslejas, Stopiņu pag., Ropažu nov., LV-2118

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)



[bookmark: _GoBack]ATZINUMS Nr. 22/8-3.10/216
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

	1.
	Apsekots: Ulbrokas sporta kompleksa mazā zāle, ģērbtuves un telpa 1-3 Ulbrokas vidusskolā (turpmāk – Objekts)

	
	(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

	2.
	Adrese: “Vālodzes”, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā

	
	

	3.
	Īpašnieks (valdītājs): Ropažu novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000067986, Institūta iela 1a,

	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	
	Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130

	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)

	4.
	Iesniegtie dokumenti: Biedrības “Senču mantojums” nometņu vadītājas Marinas Ancānes 2022.gada 15.jūnija iesniegums

	
	

	5.
	Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Sporta kompleksa būve. Divi stāvi. Telpas aprīkotas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu.

	
	

	6.
	Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: nav konstatēti

	
	

	7.
	Slēdziens: Nav iebildumu Objekta izmantošanai bērnu dienas nometnes “Senču mantojums” organizēšanai laika periodā no 11.07.2022.-15.07.2022.

	
	

	8.
	Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5.punkta prasībām.

	
	(normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums)

	9.
	Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centrā.

	
	(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)


Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, 

	Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002.

	(amatpersonas amats un adrese)



	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore
	
	
	
	K.Ozoliņa

	(amatpersonas amats)
	
	(paraksts)
	
	(v. uzvārds)



Atzinumu saņēmu:
	Elektroniski parakstīts Atzinums nosūtīts uz e-pastu marina_ancane@inbox.lv
	
	

	(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)
	
	(paraksts)



20____. gada ___. ___________
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