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	LATGALES REĢIONA BRIGĀDE
Rīgas iela 1/3, Daugavpils, LV-5401; tālr.: 65455850; e-pasts: latgale@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv



	Daugavpilī
	
	Augšdaugavas novada pašvaldība

	(izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	02.06.2022.
	
	Reģ.Nr. 90009117568

	(datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personās kods)

	
	
	Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)



ATZINUMS Nr. 22/9-3.6/53
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

	1.
	Apsekots: Bērnu nometnes telpas, Vaboles vidusskola, Vaboles sākumskola.

	
	(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

	2.
	Adrese: “Vidusskola” “Sākumskola” Vaboles pagasts, Augšdaugavas novads.

	
	

	3.
	Īpašnieks (valdītājs): Augšdaugavas novada pašvaldība, Reģ.Nr.90009117568

	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	
	Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401.

	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)

	4.
	Iesniegtie dokumenti: nometnes vadītājas Ingrīdas Litiņas 2022.gada 30.maija 

	
	iesniegums.

	
	

	5.
	Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Vaboles vidusskolas sporta zāle.

	
	Telpas platība 293,8 m2. Vaboles sākumskolas 1.stāva klases Nr.147, 148; 2.stāva

	
	klases Nr.214, 215. Telpu kopējā platība 155,9 m2.

	
	

	6.
	Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: nav.

	
	

	7.
	Slēdziens: Bērnu nometnes telpas, kuras atrodas Vaboles vidusskolā, Vaboles

	
	sākumskolā ar kopējo platību 449,7 m2 atbilst ugunsdrošības prasībām.

	
	

	8.
	Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu

	
	Nr.981 “Bērnu nometnes organizēšanas un darbības kārtība” 8.punkta 5.apakšpunkta

	
	prasībām.

	
	(normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums)

	9.
	Atzinumu paredzēts iesniegt: Augšdaugavas novada pašvaldība.

	
	(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)


Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reģiona brigādes komandierim, Rīgas ielā 1/3, Daugavpilī, LV-5401.

	(amatpersonas amats un adrese)



	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reģiona brigādes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore
	
	
	
	K.Zinčenko

	(amatpersonas amats)
	
	(paraksts)
	
	(v. uzvārds)



Atzinumu saņēmu:
	
	
	

	(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)
	
	(paraksts)



20____. gada ___. ___________


DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU
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