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	Rīga
	
	Jūrmalas Sporta skola

	(izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	17.06.2022.
	
	Reģistrācijas Nr.90009249367

	(datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personās kods)

	
	
	Nometņu 2B, Jūrmala, LV-2016

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)



ATZINUMS Nr. 22/8-3.10/209
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

	1.
	Apsekots: bērnu dienas nometnei: “Jūrmalas Sporta skolas regbija nometne” paredzētās telpas.

	
	(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

	2.
	Adrese: Nometņu 2B, Jūrmala, LV-2016.

	
	

	3.
	Īpašnieks (valdītājs): Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība.

	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	
	Reģistrācijas Nr. 40900036698, Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015.

	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)

	4.
	Iesniegtie dokumenti: 2022.gada 16.jūnija Eināra Zoda iesniegums b/n Valsts ugunsdzēsības un 

	
	glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldē reģistrēts 2022.gada 16.jūnijā ar Nr. 22/8-1.5.1/1308.

	
	

	5.
	Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Jūrmalas Sporta skolas sporta zāle un ģērbtuves, 

	
	kas ir   nodrošinātas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu

	
	un ugunsdzēsības aparātiem.

	
	

	6.
	Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: nav konstatēti.

	
	

	7.
	Slēdziens: nav iebildumu apsekoto telpu izmantošanai bērnu dienas nometnes “Jūrmalas Sporta 

	
	skolas regbija nometne” vajadzībām no 2022.gada 27.jūnija līdz 2022.gada 1.jūlijam.

	
	

	8.
	Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981

	
	“Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5.apakšpunkta prasībām.

	
	(normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums)

	9.
	Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centram.

	
	(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)


Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.


Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, 

	Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002.

	(amatpersonas amats un adrese)



	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore
	
	
	
	Dinija Rimoviča

	(amatpersonas amats)
	
	(paraksts)
	
	(v. uzvārds)



Atzinumu saņēmu:
	
	
	

	(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)
	
	(paraksts)



20____. gada ___. ___________

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU
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