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	VIDZEMES REĢIONA BRIGĀDE
Tērbatas iela 9, Valmiera, LV-4201; tālr.: 64233468; e-pasts: vidzeme@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv



	Valmiera
	
	SIA “Valmieras Olimpiskais centrs” 

	(izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	07.06.2022.
	
	Reģistrācijas Nr.54103025871

	(datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personās kods)

	
	
	Čempionu iela 2, Valmiera, Valmieras novads,  LV - 4201

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)



ATZINUMS Nr. 22/10-3.9/91
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

	1.
	Apsekots: SIA “Valmieras Olimpiskā centra” Valmieras peldbaseins un atpūtas zona

	
	(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

	2.
	Adrese: Čempionu iela 4, Valmiera, Valmieras novads,  LV - 4201

	
	

	3.
	Īpašnieks (valdītājs): SIA “Valmieras Olimpiskais centrs”, reģ. Nr.54103025871,

	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	
	Čempionu iela 2, Valmiera, Valmieras novads,  LV - 4201

	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)

	4.
	Iesniegtie dokumenti: Upenieces Anitas (apliecības Nr. 117-00035) iesniegums.

	
	

	5.
	Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: SIA “Valmieras Olimpiskā centra” 

	
	Valmieras peldbaseins, peldbaseina telpa un atpūtas zonas telpas aprīkotas ar

	
	automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes  signalizācijas

	
	sistēmu, automātisko  balss ugunsgrēka izziņošanas sistēmu, automātisko gaisa 

	
	virsspiediena sistēmu, iekšējiem ugunsdzēsības krāniem un ugunsdzēsības aparātiem.

	
	Evakuācijas ceļi brīvi un izejas viegli atveramas no iekšpuses.

	
	Katrā stāvā koplietošanas telpās izvietoti evakuācijas plāni.

	
	

	6.
	Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: netika konstatēti.

	
	

	7.
	Slēdziens: SIA “Valmieras Olimpiskā centra” Valmieras peldbaseins, peldbaseina 

	
	telpa un atpūtas zonas telpas atbilst ugunsdrošības prasībām un var izmantot

	
	[bookmark: _GoBack]atvērtai dienas nometnei telpās. 

	
	Dalībnieku maksimālais skaits 30. Bērni ar īpašām vajadzībām  - nav informācijas.

	
	

	8.
	Atzinums izdots saskaņā ar: Latvijas Republikas Ministru kabineta

	
	2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un

	
	darbības kārtība” 8.punkta 8.5.apakšpunkta prasībām.

	
	(normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums)

	9.
	Atzinumu paredzēts iesniegt: Valmieras novada pašvaldībai

	
	(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)


Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona brigādes komandierim, Tērbatas ielā 9, Valmierā, LV-4201.

	(amatpersonas amats un adrese)



	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona brigādes Ugunsdrošības uzraudzības un Civilās aizsardzības nodaļas inspektore
	
	
	
	Džoneta Broka

	(amatpersonas amats)
	
	(paraksts)
	
	(v. uzvārds)



Atzinumu saņēmu:
	Nosūtīts nometņu vadītājai uz e-pastu: anita.upeniece@voc.lv, 2022.gada jūnijā
	
	

	(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)
	
	(paraksts)



20____. gada ___. ___________


DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU
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