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	Rīga
	
	Biedrība “LIdomas”

	(izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	22.06.2022.
	
	Reģ. Nr. 40008248609

	(datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personās kods)

	
	
	Limbažu nov., Limbaži, Jaunā iela 7A - 43, LV-4001

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)



[bookmark: _GoBack]ATZINUMS Nr. 22/8-3.10/220
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

	1.
	Apsekots: Swedbank centrālās ēkas 1. un 2.stāva telpas paredzētās bērnu dienas nometnei 

	
	“Naudas laboratorija”.

	
	(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

	2.
	Adrese: Balasta dambis 15, Rīga, LV-1048.

	
	

	3.
	Īpašnieks (valdītājs): AS “Swedbank”

	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	
	Reģ. Nr. 40003074764, Balasta dambis 15, Rīga, LV-1048.

	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)

	4.
	Iesniegtie dokumenti: Ivetas Stalbergas 2022.gada 1.jūnija iesniegums Nr.b/n. Valsts 

	
	ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldē reģistrēts 2022.gada 1.jūnijā 

	
	iesniegums Nr.22/8-1.5.1/1168.

	
	

	5.
	Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Swedbank centrālās ēkas telpas, 1. stāva “Finanšu 

	
	laboratorija” un 2.stāva auditorija, paredzētas bērnu dienas nometnei “Naudas laboratorija”. 

	
	Telpās ir ierīkota automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma.

	
	

	6.
	Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: nav konstatēti.

	
	

	7.
	Slēdziens: Nometnei “Naudas laboratorija” paredzētās telpas var izmantot dienas nometnes 

	
	rīkošanai no 01.08.2022. līdz 19.08.2022.

	
	

	8.
	Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 

	
	,,Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5.apakšpunkta prasībām.

	
	(normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums)

	9.
	Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centram.

	
	(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)


Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, 

	Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002.

	(amatpersonas amats un adrese)



	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors
	
	
	
	Aivis Zeiza

	(amatpersonas amats)
	
	(paraksts)
	
	(v. uzvārds)



Atzinumu saņēmu:
	Atzinums nosūtīts uz e-pastu iveta.kojane@inbox.lv
	
	

	(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)
	
	(paraksts)



20____. gada ___. ___________
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