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	ZEMGALES REĢIONA BRIGĀDE
Dobeles iela 16, Jelgava, LV-3001; tālr.: 63037551; e – pasts: zemgale@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv



	Aizkraukle
	
	Bērnu un jauniešu basketbola skola “Rīga”

	(izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	13.06.2022.
	
	Reģ.Nr. 40900008660

	(datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personās kods)

	
	
	Kr.Barona iela 107, Rīga, LV-1012

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)



ATZINUMS Nr. 22/11-3.7/97
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

	1.
	Apsekots:
	Jaunjelgavas vidusskola un tās dienesta viesnīca, ēdnīca, sporta zāle 

	1. 
	(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

	2.
	Adrese:
	Uzvaras iela 1, Jaunjelgava, Aizkraukles novads, LV – 5134,

	3.
	Īpašnieks (valdītājs):
	Jaunjelgavas vidusskola

	2. 
	                                              (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	3. 
	 Reģ.Nr. 90000074333, Uzvaras iela 1 Jaunjelgava, Aizkraukles novads,    
LV – 5134

	4. 
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)

	4.
	Iesniegtie dokumenti:
	Nometnes vadītājas  Daces Rimbenieces 2022.gada

	5. 
	 3.jūnija iesniegums  b/n par nometni „Basketbols Rimbeniece Dace 1”

	5.
	Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums:
	Izglītības iestāde, piecustāvu

	
	  un dienesta viesnīca divstāvu ar kopējo platību  6221.8 m2, ar dzelzsbetona

	
	pārsegumiem un pamatiem, ķieģeļu sienas, centrālā apkure. Ēka siltināta.

	
	Telpas nodrošinātas ar ugunsdzēsības aparātiem, veikti ēku

	
	elektroinstalācijas izolācijas pretestības mērījumi un nesošās koka

	
	konstrukcijas apstrādātas ar ugunsdrošiem aizsarglīdzekļiem. Dienesta

	
	viesnīca divu stāvu ķieģeļu ēka (siltināta)  ar dzelzsbetona pārsegumiem un

	
	pamatiem, centrālā apkure. No katra stāva izbūvētas ārējās evakuācijas kāpnes.

	
	Telpas nodrošinātas ar ugunsdzēsības aparātiem, veikti ēku

	
	elektroinstalācijas izolācijas pretestības mērījumi un nesošās

	
	koka konstrukcijas apstrādātas ar ugunsdrošiem aizsarglīdzekļiem. Telpās

	
	 automātiskā ugunsgrēku atklāšanas sistēma. Ierīkoti ugunsdzēsības krāni. 

	6.
	Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:
	 

	1. 
	ugunsdrošību reglamentējošo normatīvo aktu prasību pārkāpumi netika

	
	konstatēti.

	
	

	7.
	Slēdziens:
	Jaunjelgavas vidusskola un tās  dienesta viesnīcas telpas

	
	sporta zāle un ēdnīca Uzvaras ielā 1, Jaunjelgavā, Aizkraukles novadā  atbilst

	
	ugunsdrošības prasībām.

	8.
	Atzinums izdots saskaņā ar
	Ministru kabineta 2009.gada 01.septembra 

	
	noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība”

	
	 8.5.punkta prasībām.

	
	(normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums)

	9.
	Atzinumu paredzēts iesniegt
	Valsts izglītības satura centram

	6. 
	(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)


Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.
		Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai: Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta 

	Zemgales reģiona brigādes komandierim, Dobeles ielā 16, Jelgavā, LV-3001

	(amatpersonas amats un adrese)

	

	
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona brigādes Aizkraukles daļas Jaunjelgavas posteņa komandieris
	
	
	
	


Arturs Grikpedis

	(amatpersonas amats)
	
	(paraksts)
	
	(v. uzvārds)

	
Atzinumu saņēmu: elektroniski parakstīts dokuments nosūtīts uz e-pastu  dace.rimbeniece@gmail.com  13.06.2022.

	
	(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)
	
	(paraksts)

	20____.
	gada ___. ___________
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DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU



image1.png
Valsts ugunsdzésibas un glabsanas dienests




