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	VIDZEMES REĢIONA BRIGĀDE
Tērbatas iela 9, Valmiera, LV-4201; tālr.: 64233468; e-pasts: vidzeme@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv



	Rūjiena
	
	Bērnu un jauniešu basketbola skola "RĪGA"

	(izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	29.06.2022.
	
	Reģistrācijas numurs  3371902398

	(datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personās kods)

	
	
	Kr.Barona iela 107, Rīga, LV-1012

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)



ATZINUMS Nr. 22/10-3.9/186
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

	1.
	Apsekots: Rūjienas vidusskola

	
	(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

	2.
	Adrese: Rūjiena, Rīgas iela 30

	
	

	3.
	Īpašnieks (valdītājs): Valmieras novada pašvaldība

	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	
	Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201

	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)

	4.
	Iesniegtie dokumenti: Daces Rimbenieces iesniegums, apliecības numurs  116-00446


	
	

	5.
	Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: 3. stāvu mūra ēka, ar bēniņu stāvu,  ugunsdzēšamie aparāti ir. Ir veikti elektroinstalācijas izolācijas pretestības mērījumi. Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma darba kārtībā.

	
	

	6.
	Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: Pārkāpumi netika konstatēti

	
	

	7.
	Slēdziens: Nometnes vieta, nosaukums ``Basketbols Rimbeniece Dace 2``
pēc adreses Rūjiena, Rīgas iela 30, Valmieras novads, LV-4240 atbilst ugunsdrošības prasībām. Nometnes rīkošanas laiks no 17.07.2022. līdz 24.07.2022

	
	

	8.
	Atzinums izdots saskaņā ar: Ministru kabineta 01.09.2009. noteikumu Nr.981 "Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība" 8.5.apakšpunktu.

	
	(normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums)

	9.
	Atzinumu paredzēts iesniegt: Bērnu un jauniešu basketbola skola "RĪGA"

	
	(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)


Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.




Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona brigādes komandierim, Tērbatas ielā 9, Valmierā, LV-4201.

	(amatpersonas amats un adrese)



	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona brigādes Rūjienas posteņa komandieris
	
	
	
	M. Lingarts

	(amatpersonas amats)
	
	(paraksts)
	
	(v. uzvārds)



Atzinumu saņēmu:
	
	
	

	(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)
	
	(paraksts)



20____. gada ___. ___________


DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU
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