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	KURZEMES REĢIONA BRIGĀDE
Ganību iela 63/67, Liepāja, LV-3401; tālr.:63404475; e-pasts: kurzeme@vugd.gov.lv, www.vugd.gov.lv



	Ventspils
	
	SIA „EL GATO”

	(izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	06.06.2022.
	
	Reģistrācijas Nr. 40003952411

	(datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personās kods)

	
	
	Saules iela 106-62, Ventspils, LV-3601

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)



ATZINUMS Nr. 22/12-3.8/60
par atbilstību ugunsdrošības prasībām


	1.
	Apsekots: bērnu diennakts nometnei “Dejas Ventspilī” paredzētās telpas Ventspils             

	
	2. pamatskolā (turpmāk - telpas).

	
	(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

	2.
	Adrese: Bērzu iela 54, Ventspils, LV-3601.

	
	

	3.
	Īpašnieks (valdītājs):  Ventspils valstspilsētas pašvaldība 

	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	
	Reģistrācijas Nr. 40900038010,  Jūras iela 36, Ventspils, LV-3601.

	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)

	4.
	Iesniegtie dokumenti: nometnes vadītāja Gata Sevela 2022.gada 3.jūnija iesniegums.

	
	

	5.
	Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: telpas atrodas četrstāvu ēkā, kas aprīkota ar 

	
	automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu, iekšējo 

	
	ugunsdzēsības ūdensvada sistēmu un nodrošinātas ar ugunsdzēsības aparātiem.

	
	

	6.
	Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: nav konstatēti.

	
	

	7.
	Slēdziens: telpas atbilst ugunsdrošības prasībām, nav iebildumu apsekoto telpu izmantošanai

	
	bērnu diennakts nometnes “Dejas Ventspilī” vajadzībām no 2022.gada 17.jūlija līdz 

	
	23.jūlijam.

	
	

	8.
	Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministra kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981

	
	„Bērnu nometņu organizēšanas un daba kārtība” 8.5.apakšpunkta prasībām.

	
	(normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums)

	9.
	Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centrā.

	
	(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)



Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona brigādes komandierim, Ganību ielā 63/67, Liepājā, LV-3401.

	(amatpersonas amats un adrese)



	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta
Kurzemes reģiona brigādes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas vecākā inspektore
	
	*
	
	D.Arbidāne

	(amatpersonas amats)

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta
Kurzemes reģiona brigādes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore
	
	(paraksts)







*
	
	(v. uzvārds)







L.Lakše

	(amatpersonas amats)
	
	(paraksts)
	
	(v. uzvārds)



Atzinumu saņēmu:
	
	
	

	(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)
	
	(paraksts)



20____. gada ___. ___________


*DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU
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