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	LATGALES REĢIONA BRIGĀDE
Rīgas iela 1/3, Daugavpils, LV-5401; tālr.: 65455850; e-pasts: latgale@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv



	Rēzeknē
	
	Krimuldas novada dome

	(izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	18.07.2022.
	
	Reg.Nr.90000068799

	(datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personās kods)

	
	
	Parka iela 1, Ragana, Krimuldas pagasts, Krimuldas novads Latvija, LV-2144

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)



ATZINUMS Nr. 22/9-3.6/120
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

	1.
	Apsekots: Kaunatas vidusskolas mazā sporta zāle, ēdnīca, 2.stāva mācību telpas Nr.4.,5.,6.,7 kabineti un 3.stāva mācību telpas Nr.9.,11, kā arī koplietošanas telpas abos stāvos. 

	
	(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

	2.
	Adrese: Rāznas iela 17, Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads, LV 4622

	
	

	3.
	Īpašnieks (valdītājs): Rēzeknes novada pašvaldība Kaunatas pagasta apvienība struktūrvienība Kaunatas pagasta pārvalde

	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	
	Reg.Nr.90011995206, Rāznas iela 38, Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads, LV 4622

	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)

	4.
	Iesniegtie dokumenti: Kartiņas Evitas iesniegums, nometņu vadītājas apliecība Nr.047-00004

	
	

	5.
	Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: 2.stāvu ēkas vecais korpuss un 3.stāvu ēkas jaunais korpuss U2b ugunsnoturības pakāpes

	
	

	6.
	Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: nav konstatēti

	
	

	7.
	Slēdziens: Kaunatas vidusskolas mazā sporta zāle, ēdnīca, 2.stāva mācību telpas Nr.4.,5.,6.,7 kabineti un 3.stāva mācību telpas Nr.9.,11, kā arī koplietošanas telpas abos stāvos atbilst ugunsdrošības prasībām un var izmantot nometnes “Mākslas plenērs 2022” īstenošanai

	
	

	8.
	Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumiem Nr.981 “Bērnu nometņu organizēšanai un darbības kārtībā” 8.5.apakšpunkts

	
	(normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums)

	9.
	Atzinumu paredzēts iesniegt: Pēc pieprasījumā

	
	(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)


Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reģiona brigādes komandierim, Rīgas ielā 1/3, Daugavpilī, LV-5401.

	(amatpersonas amats un adrese)



	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reģiona brigādes Ugunsdrošības uzraudzības u civilās aizsardzības nodaļas vecākais inspektors
	
	
	
	O.Poskrjobiševs

	(amatpersonas amats)
	
	(paraksts)
	
	(v. uzvārds)



Atzinumu saņēmu:
	
	
	

	(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)
	
	(paraksts)



20____. gada ___. ___________


DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU
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