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	Rīga
	
	Latvijas Bērnu fonds

	(izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	25.06.2022.
	
	Reģ. Nr. 40008018725

	(datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personās kods)

	
	
	Brīvības gatve 310-75, Rīga, LV-1006

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)



ATZINUMS Nr. 22/8-3.10/225
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

	1.
	Apsekots: Bērnu diennakts nometnei “Karlsonam pa pēdām” paredzētās telpās atpūtas 

	
	kompleksa “Turbas” telpās (turpmāk – Nometnes telpas)

	
	(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

	2.
	Adrese: “Turbas”, Turkalne, Tīnūžu pagasts, Ogres novads

	
	

	3.
	Īpašnieks (valdītājs): Z/S “Turbas”, reģistrācijas Nr.47404006745, “Turbas”, Turkalne, Tīnūžu

	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	
	pagasts, Ogres novads, LV-5015

	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)

	4.
	Iesniegtie dokumenti: Santas Ķeķes 2022. gada 19.jūnija iesniegums Nr. b/n

	
	

	5.
	Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Nometnes telpas aprīkotas ar automātisko 

	
	ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu un ugunsdzēsības aparātiem

	
	

	6.
	Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: Normatīvo aktu prasību 

	
	pārkāpumi nav konstatēti

	
	

	7.
	Slēdziens: Nav iebildumu nometnes telpu izmantošanai laika posmā no 10.07.2022.-

	
	19.07.2022. bērnu nometnes “Karlsonam pa pēdām” vajadzībām

	
	

	8.
	Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr. 981 

	
	“Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5. apakšpunkta prasībām”

	
	(normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums)

	9.
	Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centrā

	
	(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)


Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, 

	Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002.

	(amatpersonas amats un adrese)



	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors
	
	
	
	R.Šļihta

	(amatpersonas amats)
	
	(paraksts)
	
	(v. uzvārds)



Atzinumu saņēmu:
	
	
	

	(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)
	
	(paraksts)



20____. gada ___. ___________

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU
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