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	Rīga
	
	Bērnu un jauniešu basketbola skola “Rīga”

	(izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	09.06.2022.
	
	Reģ.Nr.3371902398

	(datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personās kods)

	
	
	Krišjāņa Barona iela 107, Rīga, LV-1012

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)



ATZINUMS Nr. 22/8-3.10/183
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

	1.
	Apsekots: Pumpuru vidusskolas telpas

	
	(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

	2.
	Adrese: Kronvalda iela 8, Jūrmala

	
	

	3.
	Īpašnieks (valdītājs): Jūrmalas pilsētas dome, reģ. Nr. 90000056357, Jomas iela 1/5, Jūrmala

	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	
	

	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)

	4.
	Iesniegtie dokumenti: Arvo Kallastes 2022.gada 7. jūnija iesniegums b/n, Valsts 

	
	ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldē reģistrēts 2022.gada 7.jūnijā ar 

	
	Nr.22/8-1.5.1/1235.

	
	

	5.
	Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Būves ugunsnoturības pakāpe ir U2a, 4 stāvu ēka, 

	
	kurā ir ierīkotas:  automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma un  .

	
	automātiskā balss ugunsgrēka izziņošanas sistēma

	
	

	6.
	Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: pārbaudes laikā normatīvo aktu 

	
	ugunsdrošībā prasību būtiski pārkāpumi nav konstatēti.

	
	

	7.
	Slēdziens: nav iebildumi bērnu nometnes “Basketbols Kallaste Arvo 1” laika periodā no 2022. gada 18. jūlija līdz 2022 gada 25. jūlijam un bērnu nometnes “Basketbols Kallaste Arvo 2”

	
	 laika periodā no 2022. gada 26. jūlija līdz 2022 gada 2. augustam rīkošanu apsekotajā ēkā.

	
	 Ekspluatācijas laikā jāievēro Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa

	
	noteikumu Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” prasības.

	
	

	
	

	
	

	8.
	Atzinums izsniegts saskaņā ar: Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada .septembra 

	
	noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 

	
	8.5.apakšpunkta prasībām.

	
	(normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums)

	9.
	Atzinumu paredzēts iesniegt: pēc pieprasījuma.

	
	(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)


Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, 

	Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002.

	(amatpersonas amats un adrese)



	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Slokas posteņa komandieris
	
	
	
	

	(amatpersonas amats)
	
	(paraksts)
	
	(v. uzvārds)



Atzinumu saņēmu:
	
	
	

	(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)
	
	(paraksts)



20____. gada ___. ___________
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