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	VIDZEMES REĢIONA BRIGĀDE
Tērbatas iela 9, Valmiera, LV-4201; tālr.: 64233468; e-pasts: vidzeme@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv



	Gulbene
	
	Gulbenes novada  bērnu un 
jaunatnes sporta skola

	(izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	09.06.2022.
	
	Reģistrācijas Nr. 4471902199

	(datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personās kods)

	
	
	Skolas iela 10A, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401.

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)



ATZINUMS Nr. 22/10-3.9/102
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

	1.
	Apsekots: Diennakts nometnei „Vieglatlētikas labirinti” paredzētās telpas: Gulbenes 

	
	novada vidusskolas internāts (turpmāk-Internāts) un Gulbenes novada bērnu un

	
	jaunatnes sporta skolas zāle (turpmāk-Sporta zāle).

	
	(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

	2.
	Adrese: Līkā iela 19A un Skolas iela 10A, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401.

	
	

	3.
	Īpašnieks (valdītājs): Gulbenes novada pašvaldība,

	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	
	reģistrācijas Nr.90009116327, Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401.

	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)

	4.
	Iesniegtie dokumenti: Nometnes vadītājas Irēnas Aizpures (nometņu vadītāja 

	
	apliecības Nr. 033-00029) iesniegums Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta 

	
	Vidzemes reģiona brigādē reģistrēts 2022.gada 6.jūnijā ar Nr.22/10-1.6/401.

	
	

	5.
	Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Internāta telpas ir aprīkotas ar 

	
	automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu, nodrošinātas

	
	ar ugunsdzēsības aparātiem. Evakuācijas ceļi atbilst normatīvo aktu ugunsdrošības

	
	 prasībām. Katra stāva koplietošanas telpās un telpās, kur paredzēta nakšņošana,

	
	izvietoti evakuācijas plāni.

	
	Sporta zāle aprīkota ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas

	
	sistēmu, nodrošināta ar ugunsdzēsības aparātiem un iekšējiem ugunsdzēsības 

	
	ūdensvada krāniem. Evakuācijas ceļi atbilst normatīvo aktu ugunsdrošības prasībām. 

	
	Koplietošanas telpās izvietoti evakuācijas plāni.

	
	

	6.
	Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: nav konstatēti.

	
	

	7.
	Slēdziens: : Diennakts nometnei „Vieglatlētikas labirinti” paredzētās telpas: Internāts

	
	(Līkā iela 19A, Gulbenē) un Sporta zāle ( Skolas ielā 10A, Gulbenē) atbilst 

	
	ugunsdrošības noteikumu prasībām un var izmantot nometnes „Vieglatlētikas labirinti”

	
	 no 13.06.2022 līdz 17.06.2022 organizēšanai, ievērojot Latvijas Republikas Ministru

	
	kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumu Nr. 238 „Ugunsdrošības noteikumi”

	
	prasības.

	
	

	8.
	Atzinums izdots saskaņā ar: Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada

	
	1.septembra noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība”

	
	8.5.apakšpunkta prasībām.

	
	(normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums)

	9.
	Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centram.

	
	(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)


Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona brigādes komandierim, Tērbatas ielā 9, Valmierā, LV-4201.

	(amatpersonas amats un adrese)



	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona brigādes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore
	
	
	
	                  D.Ilva

	(amatpersonas amats)
	
	(paraksts)
	
	(v. uzvārds)



Atzinumu saņēmu:
	[bookmark: _GoBack]Nosūtīts 09.06.2022. uz e- pastu  sprogeirena@inbox.lv
	
	

	(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)
	
	(paraksts)



2022. gada ___. ___________












DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU
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