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	ZEMGALES REĢIONA BRIGĀDE
Dobeles iela 16, Jelgava, LV-3001; tālr.: 63037551; e – pasts: zemgale@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv



	Bauska
	
	Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola

	(izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	02.06.2022.
	
	Reģ.Nr.90000033176

	(datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personās kods)

	
	
	Pilskalna iela 26, Bauska, 
Bauskas novads, LV-3901

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)



ATZINUMS Nr. 22/11-3.7/68
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

	1.
	Apsekots: Pilsrundāles vidusskolas 308., 307., 310., 311., 316., 317. klašu telpas, gaiteņi un ēdnīca (turpmāk – Objekts).

	
	(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

	2.
	Adrese: „Pilsrundāles vidusskola”, Pilsrundāle, Rundāles pagasts, Bauskas novads, LV-3921.

	
	

	3.
	Īpašnieks (valdītājs): Bauskas novada pašvaldība,

	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	
	Reģ.Nr.90009116223, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas novads, LV-3901

	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)

	4.
	Iesniegtie dokumenti: Ingas Bernātes 2022.gada 30.maija iesniegums b/n.

	
	

	5.
	Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Pilsrundāles vidusskola U1 ugunsnoturības pakāpes. Telpas aprīkotas ar automātisko ugunsgrēka  atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu.

	
	

	6.
	Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: Objekta telpās nav konstatēti Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” prasību pārkāpumi.

	
	

	7.
	Slēdziens: Nav iebildumu apsekotā Objekta telpu izmantošanai bērnu diennakts nometnes „Pilsrundāle 2022-Dambrete” organizēšanai no 18.07.2022. – 22.07.2022.

	
	

	8.
	Atzinums izdots saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5.punkta prasībām.

	
	(normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums)

	9.
	Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centrā.

	
	(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)


Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.
Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona brigādes komandierim, Dobeles ielā 16, Jelgavā, LV-3001.

	(amatpersonas amats un adrese)



	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona brigādes Bauskas daļas inspektors
	
	
	
	M.Iders-Bankovs

	(amatpersonas amats)
	
	(paraksts)
	
	(v. uzvārds)



Atzinumu saņēmu:
	Atzinums nosūtīts uz e-adresi: bauskabjss@inbox.lv
	
	

	(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)
	
	(paraksts)



20____. gada ___. ___________



DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU
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