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	ZEMGALES REĢIONA BRIGĀDE
Dobeles iela 16, Jelgava, LV-3001; tālr.: 63037551; e – pasts: zemgale@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv



	
Tukums
	
	Bauskas novada Bērnu un 
jaunatnes sporta skola

	(izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	14.06.2022.
	
	Reģ.Nr.9000033176

	(datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personās kods)

	
	
	Uzvaras iela 4, Bauska, Bauskas novads, 
LV-3901

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)



ATZINUMS Nr. 22/11-3.7/99
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

	1.
	Apsekots: Engures vidusskolas internāts un sporta zāle.

	
	(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

	2.
	Adrese: Sporta zāle Skolas iela 7, internāts,Skolas iela 9, Engure, Engures pagasts, 

	
	Tukuma novads.

	
	

	3.
	Īpašnieks (valdītājs): Tukuma novada pašvaldība

	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	
	Reģ.Nr. 90000050975  Tukums, Talsu iela 4, LV-3101

	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)

	4.
	Iesniegtie dokumenti: 2022. gada 7. jūnija nometnes vadītāja Jura Ojāra

	
	apliecības Nr.:116-00019 iesniegums (izsūtīts no nometnes.gov.lv)

	
	

	5.
	Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Divu stāvu internāta ēka. U2 

	
	ugunsnoturības pakāpe. Sporta zāle. Aprīkotas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas 

	
	un trauksmes signalizācijas sistēmām. Telpas nokomplektētas ar ugunsdzēsības

	
	aparātiem.

	
	

	6.
	Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: 

	
	ugunsdrošību reglamentējošo normatīvo aktu prasību pārkāpumi netika konstatēti.

	
	

	7.
	Slēdziens: Divu stāvu internāta ēka, Skolas ielā 9, sporta zāle Skolas ielā7, Engurē, Engures pagasta, Tukuma novadā atbilst ugunsdrošības prasībām un var tikt

	
	izmantotas bērnu nometnes rīkošanai.

	
	

	8.
	Atzinums izdots saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumi 

	
	Nr.981 “Bērnu nometņu organizēšanas kārtība” 8.punkta 8.5.apakšpunkta prasībām.

	
	(normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums)

	9.
	Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības un satura centram.

	
	(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)






      Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.




Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona brigādes komandierim, 

	Dobeles ielā 16, Jelgavā, LV-3001.

	(amatpersonas amats un adrese)



	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta
Zemgales reģiona brigādes
Tukuma daļas Kandavas posteņa komandieris
	
	
	
	        Gatis Celms

	(amatpersonas amats)
	
	(paraksts)
	
	(v. uzvārds)



Atzinumu saņēmu:
	[bookmark: _GoBack]Nosūtīts uz e-pastu skola@bauska.lv
	
	

	(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)
	
	(paraksts)



20____. gada ___. ___________

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU
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