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	KURZEMES REĢIONA BRIGĀDE
Ganību iela 63/67, Liepāja, LV-3401; tālr.:63404475; e-pasts: kurzeme@vugd.gov.lv, www.vugd.gov.lv



	Talsi
	
	Latvijas Muaythai Federācija

	(izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	13.06.2022.
	
	Reģistrācijas Nr.40008060440

	(datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personās kods)

	
	
	Plūdu iela 1-39, Jūrmala, LV-2015

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)



ATZINUMS Nr. 22/12-3.8/80
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

	1.
	Apsekots: Mērsraga vidusskolas telpas un Mērsraga sporta zāle

	
	(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

	2.
	Adrese: Mērsraga vidusskola, Skolas iela 8, Mērsrags, Talsu novads,

	
	Mērsraga Sporta zāle, Skolas iela 8, Mērsrags, Talsu novads.

	
	

	3.
	Īpašnieks (valdītājs): Talsu novada pašvaldība,

	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	
	Reģ.Nr.90009113532, Talsi, Kareivju iela 7 ,Talsu novads LV-3201.

	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)

	4.
	Iesniegtie dokumenti: Ļihačova Tatjana iesniegums Valsts ugunsdzēsības

	
	un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona brigāde reģistrēts 2022.gada

	
	7.jūnijā ar Nr. 22/12-1.11/386.

	
	

	5.
	Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Telpas ir aprīkotas ar      

	
	automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu.

	
	Ēku telpas ir nodrošinātas ar ugunsdzēsības aparātiem.

	
	Ēkā ir ierīkota automātiskā ugunsgrēka izziņošanas sistēma.

	
	

	6.
	Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: Nav.

	
	

	7.
		Slēdziens: Atbilst ugunsdrošības prasībām. 




	
	

	8.
	Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra

	
	noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība”

	
	8.5.apakšpunkta prasībām.

	
	(normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums)

	9.
	Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centram.

	
	(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)


Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona brigādes komandierim, Ganību ielā 63/67, Liepājā, LV-3401.

	(amatpersonas amats un adrese)



	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona brigādes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors
	
	*
	
	A.Štefaņuks

	(amatpersonas amats)
	
	(paraksts)
	
	(v. uzvārds)



Atzinumu saņēmu:
	
	
	

	(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)
	
	(paraksts)


	
20____. gada ___. ___________


DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU
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