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	ZEMGALES REĢIONA BRIGĀDE
Dobeles iela 16, Jelgava, LV-3001; tālr.: 63037551; e – pasts: zemgale@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv



	Tukums
	
	BJBS “Rīga”

	(izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	19.05.2022.
	
	Reģ.nr. 3371902398

	(datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personās kods)

	
	
	Kr.Barona iela 107, Rīga, LV-1012

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)



ATZINUMS Nr. 22/11-3.7/34
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

	1.
	Apsekots: Kandavas  Lauksaimniecības tehnikuma dienesta viesnīca, sporta zāle  

	
	un stadions

	
	(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

	2.
	Adrese: Valtera iela 6; 6/3, Kandava, Tukuma novads

	
	

	3.
	Īpašnieks (valdītājs): Izglītības un Zinātnes ministrija

	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	
	Reģ. Nr. 90000032081, Valteru 6, Kandava, Tukuma novads, LV 3120

	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)

	4.
	Iesniegtie dokumenti: Nometnes vadītāja Mārtiņa Fomina apliecības Nr.RP 000206

	
	2022.gada 9.maija iesniegums(izsūtīts no nometnes.gov.lv)

	
	

	5.
	Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: 4 stāvu dienesta viesnīca

	
	U1 ugunsnoturības pakāpe un sporta zāle, pilnībā aprīkotas ar automātisko ugunsgrēka

	
	atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmām, aprīkotas ar iekšējiem ugunsdzēsības

	
	ūdensvada krāniem, nokomplektētas ar ugunsdzēsības aparātiem.

	
	

	6.
	Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: 

	
	Ugunsdrošību reglamentējošo normatīvo aktu prasību pārkāpumi netika konstatēti.

	
	

	7.
	Slēdziens: Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma dienesta viesnīca, sporta

	
	zāle un stadions atbilst ugunsdrošības prasībām  un var tikt izmantota bērnu atpūtas 

	
	nometnes rīkošanai.

	
	

	8.
	Atzinums izdots saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu 

	
	Nr. 981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5. punkta prasībām.

	
	(normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums)

	9.
	Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centram

	
	(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)


Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona brigādes komandierim, Dobeles ielā 16, Jelgavā, LV-3001.

	(amatpersonas amats un adrese)



	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta
Zemgales reģiona brigādes
Tukuma daļas Kandavas posteņa komandieris
	
	
	
	           Gatis Celms

	(amatpersonas amats)
	
	(paraksts)
	
	(v. uzvārds)



Atzinumu saņēmu:
	Nosūtīts uz e-pastu foma77@inbox.lv
	
	

	(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)
	
	(paraksts)



20____. gada ___. ___________

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU
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