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	Rīga
	
	Biedrība “Lidomas”

	(izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	14.06.2022.
	
	Reģ. Nr. 40008248609

	(datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personās kods)

	
	
	Jaunā iela 7A-43, Limbaži, Limbažu novads, LV-4001

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)



[bookmark: _GoBack]ATZINUMS Nr. 22/8-3.10/200
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

	1.
	Apsekots: Bērnu dienas nometnei “KOSMOSĀ AR LIDOMĀM” paredzētās telpas Mārupes 

	
	pamatskolas telpā Nr. 109 (turpmāk – Nometnes telpa)

	
	(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

	2.
	Adrese: Viskalnu iela 7, Tīraine, Mārupes novads, LV-2167

	
	

	3.
	Īpašnieks (valdītājs): Mārupes pamatskola, Reģ. Nr. 90000012916, Viskalnu iela 7, Tīraine,

	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	
	Mārupes novads, LV-2167

	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)

	4.
	Iesniegtie dokumenti: Ivetas Stalbergas iesniegums Nr. b/n (reģistrēts 09.06.2022.)

	
	

	5.
	Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Nometnes telpa izvietota trīsstāvu ēkā. Nometnes

	
	telpa ir aprīkotas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu un 

	
	iekšējo ugunsdzēsības ūdensapgādes sistēmu

	
	

	6.
	Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: Normatīvo aktu prasību 

	
	pārkāpumi nav konstatēti

	
	

	7.
	Slēdziens: Nometnes telpa atbilst ugunsdrošības prasībām. Nav iebildumu telpas izmantošanai 

	
	laika posmā no 01.08.2022.-12.08.2022. dienas nometnes “KOSMOSĀ AR LIDOMĀM” 

	
	vajadzībām

	
	

	8.
	Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr. 981 

	
	“Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5. apakšpunkta prasībām

	
	(normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums)

	9.
	Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centrā

	
	(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)


Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, 

	Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002.

	(amatpersonas amats un adrese)



	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors 
	
	
	
	R. Šļihta

	(amatpersonas amats)
	
	(paraksts)
	
	(v. uzvārds)



Atzinumu saņēmu:
	
	
	

	(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)
	
	(paraksts)



20____. gada ___. ___________
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