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	LATGALES REĢIONA BRIGĀDE
Rīgas iela 1/3, Daugavpils, LV-5401; tālr.: 65455850; e-pasts: latgale@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv



	Balvos
	
	Latvijas Bērnu fonds

	(izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	04.07.2022.
	
	Reģ.nr.40008018725

	(datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personās kods)

	
	
	Brīvības gatve 310-75, Rīga, LV-1006

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)



ATZINUMS Nr. 22/9-3.6/104
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

	1.
	Apsekots: Z/S “Rūķīši” lielā un mazā brīvdienu māja, atpūtas telpas, guļamistaba 

	
	(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

	2.
	Adrese: “Rūķīši”, Rugāju pagasts, Balvu novads, LV-4570

	
	

	3.
	Īpašnieks (valdītājs): Z/S “Rūķīši”

	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	
	reģ.nr. 43401003238,  “Rūķīši”, Rugāju pagasts, Balvu novads, LV-4570

	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)

	4.
	Iesniegtie dokumenti: Nometnes vadītājas Kraučas Līgas 2022.gada 11.jūnja iesniegums

	
	

	5.
	Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Lauku tūrisma mītnes, “Rūķīši” telpas, U3 

	
	ugunsnoturības pakāpe, II lietošanas veids, ar kopējo platību – 525.20m3

	
	

	6.
	Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: normatīvo aktu 

	
	ugunsdrošības prasību pārkāpumi nav konstatēti

	
	

	7.
	Slēdziens: Bērnu nometnes telpas, kuras atrodas Z/S “Rūķīši” atbilst ugunsdrošības 

	
	prasībām

	
	

	8.
	Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministra kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu

	
	Nr.981 “Bērnu nometnes organizēšana un darbības kārtība” 8.5. apakšpunkta prasībām

	
	(normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums)

	9.
	Atzinumu paredzēts iesniegt: Balvu novada pašvaldībai

	
	(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)




Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.



Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reģiona brigādes komandierim, Rīgas ielā 1/3, Daugavpilī, LV-5401.

	(amatpersonas amats un adrese)



	VUGD LRB UUCAN inspektore
	
	
	
	L.Košļeva

	(amatpersonas amats)
	
	(paraksts)
	
	(v. uzvārds)



Atzinumu saņēmu:
	
	
	

	(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)
	
	(paraksts)



20____. gada ___. ___________





















DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU
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